문서번호	서울특별시공무원수련원-5603
결재일자	2018.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	원장
최승문		곽재덕	08/22 이영배
협조

2018년도 자가용 전기설비 정기검사 결과 보고서

2018.  8

서울특별시공무원수련원

자가용 전기설비 정기검사 결과 보고서

공무원수련원 시설물중 중점관리대상인 전기설비에 대한 정기검사 (2년1회) 실시 하고 도출된 문제점을 보완 정비 하여, 전기로 인한 재해 및 전기안전을 도모하여 연수가족의 안전한 연수생활의 확보에 만전을 기하고자 검사 후 결과를 보고합니다.

▣		근 거

◉		전기사업법 제65조 및 동법시행령 제32조에 의거 정기검사 실시

▣		점 검 자

◉		점검기관 : 한국전기안전공사 강원북부지사(진홍범외 1명)

▣		점 검 일

◉		검사일정 : 2018. 08. 22(1일간)

▣		점검결과

검사구분	검사대상	검사결과	검사기관	검사주기
정기검사	수전설비 발전설비	합 격 (확인서참조)	한국전기안전공사 강원북부지사	2년1회
참 조	※ 차기검사예정일 : 2020년 8월

▣		행정사항

◉  자가용전기설비 정기검사 2년1회 검사 실시(차기검사예정일 : 2020년 8월)

◉ 「전기안전관리자 직무에 관한 고시」에 따라 검사 입회 및 검사자가 점검 내용물             기록 서류 요구시 협조

▣		확인서

▣		사 진 첩

▲ 변압기, 인입케이블 절연내력 시험	▲ 고압기기류 점검 및 접지 부착 유무
▲ 전기설비 육안 점검	▲ 진공차단기 작동 시험(지락전류등)
▲ 진공차단기 작동 시험(경보등)	▲ 전기설비(변압기등) 이물질 제거 및 청소