문서번호	정수과-9111
결재일자	2018.8.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수과장
임해기	박소현	08/28 代김경진
협 조

배출수처리시설 냉난방기 수리계획

2018. 8.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

배출수처리시설 냉난방기 수리계획

배출수처리시설 1층 사무실에서 사용하고 있는 냉난방기의 고장으로 이를 수리하고자 함.

□ 시설현황

시설명	제조업체	냉방능력	설치년도	시설물 위치
냉난방기 (LP-X720P)	LG전자	7,200 W	2006. 1월	배출수처리시설 내

□ 고장발생 내용

○ 점 검 일 : 2018. 8. 24.(금)

○ 점 검 자 : 임해기, LG전자 엔지니어(영등포서비스센터)

○ 고장내용 : 실내기 메인보드 고장

□ 조치계획

○ 냉방기의 기능불량으로 인해 사무실 적정실내 온도 유지에 어려움이 있음

○ 적정온도 유지를 위해 해당 냉난방기 제조업체 서비스센터에서 긴급 수리하고자 함.

□ 수리계획

○ 건    명 : 배출수처리시설 내 냉난방기 수리

************************************************

******************

○ 정산방법 : 소액이며 긴급한 수리를 위해 정수과 신용카드 결제

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수장 시설 유지보수)

붙 임 : 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.