문서번호	시설보수과-4620
결재일자	2018.8.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		윤승범	08/28 이성재
협조	관리과장		이희신
	운영과장		최영효

『2018년 추석연휴 기습폭우 대비』

풍수해 대응체계 세부 추진계획

2018. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『2018년 추석연휴 기습폭우 대비』

풍수해 대응체계 세부 추진계획

안전하고 편안한 추석연휴를 도모하기 위해 연휴기간 기습폭우에 대비 비상근무 인력의 신속한 응소 및 대응체계를 확립하고자 함

□ 추 진 개 요

□ 관련근거

- 2018년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응체계 수립 및 근무자명단 제출

(하천관리과-11598, 2018. 8. 14.)

□ 추진기간 : 2018. 9. 17. (월) ~ 9. 27. (목), 11일간 [(추석 :9. 24.(월))

□ 9월 기상전망

- 기온은 평년(20.3~21.1℃)과 비슷하고, 강수량은 평년(63.8~185.2mm)과

비슷하거나 적겠음

□ 중점 추진사항

- 풍수해 취약시설 사전점검․정비 시행

- 추석연휴 기습폭우 대비 비상 대응체계 강화

- 수방대책관련 업무 담당자 원거리 귀성시 업무대직자 사전 지정

□ 세부 추진계획

□ 풍수해 취약시설 사전 점검․정비

- 점검기간 : 2018. 9. 3. ~ 9. 5.(3일간)

- 정비기간 : 2018. 9. 6. ~ 9.14.(9일간)

- 점검대상

․ 수문상태 : 유입 및 유출 수문 작동상태

․ 유입펌프동 : 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태

․ 방류펌프동 : 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태

․ 탈황설비, 소화조 : 펌프, 배관 안전상태, 탈황설비 가동상태 등

․ 건조시설 공사현장 : 건축물 균열, 변형, 파손 등 안전성 여부

□ 추석연휴 기간 단계별 근무 및 비상근무조 편성

- 평시(관심) 및 보강 : 제어실근무자 2명(현장 근무자 상주)

- 비상근무 : 1단계 이상 비상근무 발령 시 근무 시행

1단계	2단계	3단계
∘ 호우주의보 - 3시간 60㎜ 이상 - 12시간 110㎜ 이상 ∘ 태풍주의보 - 순간풍속 20m/sec이상 ∘ 한강대교 수위 - 4.5m 도달 시	∘ 호우경보 - 3시간 90㎜ 이상 - 12시간 180㎜ 이상 ∘ 태풍경보 - 순간풍속 26m/sec 이상 - 총 강우량 200㎜ 이상 ∘ 한강대교 수위 - 8.5m 예상 시	∘ 대규모 재난발생 ∘ 한강대교 수위 - 10.5m 예상 시
각 과 사무실 직원 1/4이상(1개조)	각과 사무실 직원 1/2이상(2개조)	각과 사무실 직원 2/3이상(3개조)

조별 과별	1조	2조	3조	4조	비고
조 장	시설보수과장	운영과장	관리과장	안봉용	4명
관 리 과	오병선	김영부	성무열	양희원	7명
	임대석	조연상	송진수
시설보수과	정순명	김원선	차성민	이석근	11명
	윤정	임형진	유재우	김석수
	오병용	안종필		이생기
운 영 과	이창하	도형철	김병기	고두규	10명
	이도훈	김재영	정상진	류의창
			이정연	남상열
합 계	8명	8명	8명	8명	32명

구 분	#2 방류동	#3 유입동	#3 방류동
근 무 자	윤상철, 차현홍	김기남, 이선규	김원섭, 장상국

※ #2 방류동, #3 유입동, #3 방류동은 비상시 상시근무하며 교대직 근무자 지원받아 근무

□ 조별 근무일자(비상근무)

- 추진기간 : 2018. 9.17.(월)~9. 27.(목)

일자	근무조	일자	근무조	일자	근무조
9. 17.	1	9. 21.	1	9. 25.	1
9. 18.	2	9. 22.	2	9. 26.	2
9. 19.	3	9. 23.	3	9. 27.	3
9. 20.	4	9. 24.	4

※ 1단계 이상 비상근무 발령 시 순차적으로 시행

※ 2단계 이상 비상근무 발령 시, 2개조(1조 근무일 경우 3조, 2조 근무시 4조) 근무 시행

※ 연휴기간 원거리 귀성자는 사전에 대직자 지정

□ 긴급상황 발생 시 보고요령

- 수질에 영향을 줄 수 있는 중요시설물 고장 발생 및 안전사고 등 긴급상황 발생 시 보고체계에 따라 담당자 및 과장에게 우선 유선보고 후, 지시에 따라 센터장 및 서울시 유관기관 등에 상황보고(붙임2 참조)

붙임 : 1. 비상연락망 1부.

2. 풍수해(침수) 행동 매뉴얼 1부.  끝.