	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사 결과 불량사항 조치완료 보고 (C-3 1186 ******)

1. 관련근거

가. 소방청 화재예방과-2270(2018.4.17.)호 『화재안전특별조사 추진계획』

나. 서울시 예방과-14256(2018.6.5.)호 『화재안전특별조사 추진계획』

다. 예방과-9404(2018.6.18.)호 『화재안전특별조사 추진계획』

라. 예방과-12469(2018.8.13.)호 『화재안전특별조사 결과 보고(C-3 1186 ******)』

2. 위와 관련하여 화재안전특별조사 실시 결과 불량사항 보완이 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

조사일	대 상 (주 소)	조치 사항	처분기간	불량내용	조치 결과
2018.08.10.	****** ************	자진 개선	2018.08.10. ~ 2018.08.29.	2층 맑은빛방 피난구유도등 예비전원 불량	완비

※ 화재안전특별조사 운영매뉴얼(소방청)에 의거 자진개선 기간 중 관계인이 불량사항에 대한 보완 사진을 제출하여 현장확인 없이 “완비” 처리

붙임: 조치명령 전 관계인 개선 사항 (******) 1부.  끝.

담당자	이재준		검사지도팀장	노기오		예방과장	전결 08/29 이재출
협조자
시행	예방과-13473	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	(02)458-0119	/		/	부분공개(6)