사업비 산정 참고자료 및 시공사례

□ 사업비 산정 참고자료

❍ 주요 공정별 계략단가 (개소당 20,000천원 내외)

구 분		시 설 물	단 위	계략단가
공사비 (재경비 포함)	구조물공	기슭막이(1.0M)	㎡	250천원
		기슭막이(0.5M)	㎡	150천원
		바닥막이	㎡	250천원
		흙막이(축대목)	m	350천원
		집수정	개소	420천원
		석축 보수	㎡	150천원
		골막이(5M이하)	개소	1,500천원
		골막이(5~10M)	개소	3,000천원
		골막이(10~15M)	개소	5,000천원
		배수로	m	80천원
		유목방지시설(스크린)	개소	200천원
		토낭쌓기	㎡	90천원
		낙석방지망	㎡	200천원
		낙석방지책	경간	250천원
	식재공	관목 식재	주	5천원
		교목 식재	주	100천원
		줄파종	㎡	3천원
	철거공 및 토공	수목 제거	주	140천원
		집관목(치수림) 제거	㎡	1천원
		비탈면고르기	㎡	3천원
설계비		계략공사비의 6%	식

※ 공종별 단가는 최근 사방시설 유지관리사업 실시설계 단가를 참고하여 산출하였으며 제경비가 포함된 단가임