투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	강남순환8공구 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	구룡지하차도 자동제어 보완 요청 사항 검토 지시

1.문서번호 : SMIH-14-27010

2.작성일자 : 2014-05-22 11:05:52

3.제    목 : 구룡지하차도 자동제어 보완 요청 사항 검토 지시

4.내    용 :

가. 서울특별시 시설관리공단 도로관리처-4556(‘14.5.20)호 『구룡지하차도 자동제어 보완 업무협조 요청』과 관련입니다.

나. 구룡지하차도 자동제어 시설과 관련하여 유지부서인 서울시 시설관리공단에서 보완 요청이 있어 다음과 같이 업무지시 하오니 2014.05.30.까지 검토 후 보고하여 주시기 바랍니다.

□ 검토사항

○ 전기실 정전 감시기능

○ 배수펌프 선로 과부하 감시기능

○ 전기실 출입감시(전기실 출입문 열림 또는 닫힘 알림)

○ 이벤트 발생 시 업무용 휴대전화로 관련 메시지 자동전송
(이벤트 관련사항은 추후 공단과 협의)

○ 자동제어 서버는 구룡터널관리소에 구축하고 동단본사에서는 모니터링이 가능하도록 감시설비(PC 등) 구축.

○ 상기 요구사항에 대한 가능여부 및 소요비용 등.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							곽용길			열빛총괄과장					05/22 권오식
협조자
시행			설비부-5455									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/			http://smih.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	yong9345@seoul.go.kr												/	대시민공개