예비준공검사 현장점검 및 조치결과

❏ 공사개요

공사개요	공 사 명	2018년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)
	발주부서	토목과	계 약 자	주식회사 가빛 대표 송나영
	공사기간	2018. 3. 2. ~ 2018.12.31.	계약금액	금1,205,616천원
	준공검사자	최경준, 윤원진	비 고

❏ 점검결과

구분	점 검 내 용	지적사항 및 조치결과
도로 포장	‣ 아스팔트 포장 - 아스팔트 다짐상태 - 가장자리 파손상태 등	‣ 특이사항 없음
	‣ 도로경계석설치 - 경계석 파손현황 - 경계석 틈보수(매지) 등	‣ 경계석 틈보수(매지) 불량 - 증가로28안길 18~38(북가좌동) · 경계석 틈보수 조치완료
	‣ 측구설치 - 경사불량 물고임상태 등	‣ 특이사항 없음
기타	‣ 기타 시정을 요하는 사항	‣ 특이사항 없음

2018.  8.   .

현장감독 : 시설 7급  김상진

현  장  사  진

□ 위 치 : 증가로28안길 18~38(북가좌동)
사진설명	예비준공검사(시공전경사진)	노후도로 재포장

□ 위 치 : 연희로11나길 10~41(연희동)
사진설명	예비준공검사(시공전경사진)	노후도로 재포장

지적사항 조치결과

□ 위 치 : 증가로28안길 18~38
지적사항	경계석 틈보수(매지)불량

조치결과	경계석 틈보수(매지) 재시공