문서번호	건축기획과-17471
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		정광순	09/06 박경서
협조

서울특별시 구조안전전문위원회 서면심의 결과 보고

(2018년 제9차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

주택건축국

(건축기획과)

서울특별시 구조안전전문위원회 서면심의 결과 보고

▣ 서면심의 개요

○ 심의기간 : 2018. 8. 27. ~ 9. 4.

○ 심의위원 : 임계호, 최성모, 이수권, 김현아, 김수경

○ 심의안건 : 1건

연번	안 건 명	기심의 일자	기심의 결과	비고
1	위례택지개발지구 A1-13BL	2018년 제9차 (2018.8.27)	조건부(보고)의결 (서면보고)

▣ 서면심의 결과

연번	위 원 명	검 토 내 용	비고
1	******	○ 시공시 플랫 플레이트 배근 및 내진배근 상세가 정확히 반영될 수 있도록 구조도면을 보완한 후 구조도면에 대해 구조설계자의 검토 및 날인을 받기 바람. ○ 1802동의 처짐검토에 해석외에 이론적인 검토가 요구됨. 개략적인 수계산에 의해 해석결과와 비교검토하기 바람. ○ 외기에 면하는 벽체의 경우 약축의 모멘트확대에 대해 검토바람. ○ 평면 전면부 골조에 의해 지지되는 횡력에 대해 검토바람. 구조해석시 강성을 조절하지 말고 실제 조건과 같이 해석하기 바람. ○ 시공시 계단실과 본 건물의 연결부 철근배근에 대해 구조설계자의 협조를 받기 바람. ○ 플랫 플레이트 시공시 내진배근 상세에 대해 확인하고 배근상세에 대해 구조설계자의 협조를 받기 바람. ⇒ 위의 검토사항에 대해 서울주택도시공사 구조팀장과 책임구조기술사의 협의 후 진행하기 바랍니다.	적정
	******	○ 추가의견 없음	적정
	******	○ ‘심의사항5 조치계획’과 관련하여 수평강성증가 방안 마련 검토에 대해 슬래브강성을 고려하여 사용성확보한 것으로 답변하였는데, 이 경우 슬래브에서 부담하는 횡력에 대해 철근배근이 무리가 없는지 확인하시기 바랍니다.	적정

▣ 행정사항

○ 심의수당 지급

- 심의수당 : ***********************

- 지급대상 : 이수권, 김현아, 김수경

- 예산과목 : 주택건축국건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성지원,

도시건축문화 구현(일반), 건축위원회등 운영, 사무관리비(201-01)

붙 임 : 서면보고 의결서 1부.  끝.