[붙임 1]

시설분야별  점검리스트

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
건축 분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 ○ 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 안전성 여부 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
전기 분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실등 누유,누전 및 보호시설적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 안전관리 및 작동상태
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
기계 분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인․허가관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등
교량 도로 시설 분야	○ 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근노출 ○ 강구조체의 휨, 좌굴, 변형, 도색의 노후 ○ 트러스구조의 이음부 파손, 압축부재의 좌굴, 인장부재의 균열, 연결핀․볼트의 마모 및 파손 ○ 와이어로프 파손․마모, 장착부 단면감소 ○ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락․균열, 부등침하 ○ 신축이음장치의 균열․파손, 단차발생 ○ 교좌장치의 파손, 이탈, 작동불량 ○ 노면의 평탄성 불량 ○ 난간의 파손, 노후 등

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
유․도 선 분야	○ 선원, 인명구조요원 등 승무원 자격여부 ○ 인명구조용 장비의 확보비치 여부 ○ 선체의 파손․부식 여부 ○ 보험가입 여부 ○ 소화기 확보비치 여부 ○ 기관실 등 인화성물질 방치 여부 ○ 정원초과, 과적운항 여부 ○ 영업구역․영업시간 준수 여부 ○ 승선신고 이행 및 출입항 기록관리여부 등
유원 시설	○ 일일안전점검의 매일실시 여부 ○ 기계고장 등에 대비한 예비부품의 확보여부 ○ 연 1회 정기 안정성검사의 적기실시 여부 ○ 유기기구의 안전벨트, 안전바 등 안전장비 부착상태 ○ 수전설비, 예비발전기 확보, 각종전선 등 전기시설 안전상태 ○ 용접부위, 볼트연결 상태 등 접합부의 안전상태 ○ 연중 안전관리계획수립 및 이행실태 ○ 유기기구의 불법․무단증설 등 불법행위 여부
삭도 시설	○ 면허내용과 현장일치 여부 ○ 준공검사, 안전검사 미필운행 여부 ○ 정기검사, 시설변경검사, 임시검사의 형식적 검사 여부 ○ 운반기구 무단증설 등 구조변경 여부 ○ 운전속도, 수송인력, 수송톤수, 기타 운전상황에 관한 기록 여부 ○ 매일 운행전 일상점검 및 1순환 시운전 실시여부 ○ 기타 콘크리트구조물(옹벽,건축물,삭도지주 등)의 균열 손상 등 방치여부

〈 공사장 안전점검 체크리스트 〉

구 분	점 검 사 항	비 고
일반사항	․현장대리인 및 감리자 상주여부 ․재난관리체계 구축 상태 ․시험실 적정 설치 및 관리여부
토 공 사	․토류벽, 버팀대등 주요부재의 안전성 ․주요부재의 변위상태 ․변위계측기설치 및 관리상태 ․지하수 유출 및 처리상태 ․안전난간 및 안전망의 적정성
콘크리트 공사	․철근배근의 적정성 ․Slump test의 유무 ․콘크리트 양생시 보호조치 ․철근의 피복두께 ․거푸집 존치기간 준수유무
비계공사	․비계간격의 적정성(수직, 수평 각5m 이내) ․강관의 균열, 변형등 안전성 ․전용 접합철물 사용여부 ․가설경사로 계단, 발판의 안정성 ․낙하물 방지망 적정 설치여부 ․안전망, 재질규격 적정성 및 관리상태
건설장비	․완성검사 합격여부 ․운전원 면허 자격 유무 ․와이어, 로프 손상 변형 유무 ․타워크레인 전도방지등 안전성 ․자체점검 등 관리상태
안전관리	․안전관리자 상주근무 ․공사장 주변 침하․균열 등 발생여부 ․휀스, 가설울타리, 안전휀스, 야간안전경광등 안전시설 설치 여부