		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(***********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005794742	고객접수번호	0962018063980
수용가명	***	민원신청일	2018년 09월 06일
수용가주소	**********************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19951120	기물번호	*********52
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장방문결과 원형밸브고장으로 확인되어 연간단가업체에 지시.

끝.

주무관							황인성				급수운영과장					09/07 代김찬모
협조자
시행			급수운영과-16511										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)