문서번호	안전관리과-13302
결재일자	2018.9.7.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		도시안전팀장		안전관리과장		안전건설교통국장
조아름		김평선		김준곤		09/07 김재겸
협조

★ ◉

안전관리자문단 합동점검 결과 보고

2018. 9.

	성 동 구
	(안전관리과)

안전관리자문단 합동점검 결과 보고

위험 시설물(부군당)에 대하여 건축구조·시공 전문가와 합동 점검을 실시하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		추 진 근 거

공동주택과-28616호(2018.08.23), “부군당” 안전점검 및 조치

안전관리과-13060호(2018.09.04), 안전관리자문단 합동 안전점검 실시 계획

Ⅱ		점 검 개 요

안전관리자문단 합동 시설물 안전점검

❍ 점검일시: 2018. 9. 4(화) 15:00 ~

❍ 점검반(총 3명)

- 구청(2명): 안전관리과 1명, 공동주택과 1명

- 안전관리자문단(1명): 건축구조·시공 기술사 한상천

❍ 점검대상: 독서당로62길 43 응봉대림1차아파트 단지 내 부군당

Ⅲ		점 검 결 과

전문가 의견

❍ 지붕 및 루버 등 목재의 부패로 인하여 그 상부에 시공된 기와의 탈락이 예상되며, 기타 건물의 노후 정도가 점차 심화될 것으로 예상되므로 목재로 구성된 건축재료(지붕 박공, 루버, 천정 마감재, 창호 등)의 교체 등 유지관리 보수가 요구됨

Ⅳ		향 후 계 획

전문가 의견사항을 공동주택과장에게 송부

붙임 : 안전점검 의견서 1부.