＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수질검사 결과보고서 수정(2018.9.11)

1. 행정지원과-12707(2018.08.06.)호로 기보고한 『수질검사 결과보고서 (2018.8.6.)』의 붙임 문서에 오류가 있어 아래와 같이 수정하여 보고합니다.

보  고  내  용

▢ 수질검사일 : 2018. 9. 11.(화)

▢ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	************************* ******	1	1
법정수도꼭지	***************** *******************	6	6				미생물 검사중
통수전(배급수관)	******************* ******	1	1				통수시간 : 15:30

▢ 보고자 의견

❍ 수질검사민원건 수질검사 결과 수질5항목 모두 기준 이내로 적합하며, 아리수의 우수성 홍보.

❍ 법정수도꼭지 검사결과 수질 3항목 모두 기준 이내로 적합하며, 미생물 실험중

❍ 통수전수질검사 결과 수질 2항목 모두 기준 이내로 적합함

붙 임 :  수질검사결과 1부.

주무관	강원진		수질팀장	代임태섭		행정지원과장	09/12 박성주
협조자
시행	행정지원과-14849	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소	/
전화	3146-5051	/전송	3146-5078	/		/	부분공개(6)