길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16714

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	09/12 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	9/5(수)	9/6(목)	9/7(금)	9/8(토)	9/9(일)	9/10(월)	9/11(화)	계	증 감율(%)
2017년	96,629	97,786	101,766	100,725	104,204	103,393	98,876	703,379
2018년	102,041	100,323	100,744	100,836	104,437	101,040	103,252	712,673
증 ․ 감	5,412	2,537	-1,022	111	233	-2,353	4,376	9,294	1.32%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.29.~9.4.)	금주 공급량(㎥) (9.5.~9.11.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
724,386	712,673	-11,713	-1.62%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~9.11.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~9.11.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
24,522,040	25,543,629	1,021,589	4.17%

끝.