	서대문소방서
수신자	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 발생 소방용수시설(소화전) 보수 의뢰(2018년 5차)

1. 평소 소방재난행정에 적극적으로 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관내 소방용수시설 중 고장 소화전의 보수를 의뢰하오니 조속한 시일 내에 완료되어 사용할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상: 9개

연번	관리 번호	식별	주소	고장내용	비고
1	4024	지상식	서.통일로 113	몸통스핀들고장	긴급보수의뢰 미근안전센터 소방차량 보수용 소화전
2	2273	지상식	서.수색로6길 45 (DMC래미안e편한세상 2차 정문앞)	몸통 파손(절단)	사용불가
3	4198	지상식	서.북아현로12길 33	몸통 파손	신규 사용불가
4	3331	지상식	서.통일로 439 (홍제동 172-8,아리따움 앞)	몸통 제수변 스핀들 불량	사용불가
5	3260	지하식	서.세검정로4길 144 (홍은동 9-81,개미마을)	스텐드파이프 결합불가	사용불가
6	4239	지하식	서.북아현로10길 8 (북아현동 3-143)	관구 결합구 이탈	사용불가
7	3289	지하식	서.모래내로24가길 26 (홍제동 156-342)	제수변 스핀들 고장	사용불가
8	1432	지하식	서.가좌로 28	스핀들고장	사용불가
9	4109	지상식	서.북아현로4사길 5	몸통 파손	사용불가

3. 행정사항

가. 정비대상 소방용수시설 우선순위 현황(붙임1) 연번 순서대로 보수하여 주시기 바라며,

나. 재난 대비태세 확립을 위하여 신속히 보수작업 완료 후 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 정비대상 소방용수시설 우선순위 현황 1부.

2. 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	조재돈		대응총괄팀장	설춘일		재난관리과장	09/13 원병연
협조자
시행	재난관리과-5431	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)