투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남서울경전철(주) 대표이사
(경유)
제목	건물 균열 ․ 누수 발생 구간 조속 보수 요청

1. 시정발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 남서울 2018-735('18.9.5.)호로 통보된 안전진단 전문업체의 용역('18.8.3.∼9.2)결과에 따르면 신림동 119-9호 건물은 구조적으로 안정적인 거동을 하는 것으로 평가 되었으나, 균열 ․ 누수 원인으로 발파진동 영향이 완전히 배제되지 않아 건물주는 건물보수 및 피해보상에 대한 민원을 지속적으로 제기하고 있음을 알려 드립니다.

3. 이에 따라, 사업시행자는 실시협약 제35조(민원처리)에 의거 민원인 및 인접현장 관계자(신봉터널)와 후속조치 방안에 대해 상호 협의하고 건물균열 및 누수 부위에 대해 안전진단시 제시된 공법으로 조속히 보수하시고 민원을 해소하기 위한 항구적인 대책을 2018. 9. 30. 까지 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
전문관	임병길		공정관리과장	김형건		도시철도사업부장	09/14 代김형건
협조자	주무관	정영호
시행	도시철도사업부-8812	(		)	접수		(		)
우			/	WWW.seoul.go.kr
전화	772-7160	/전송	772-7305	/	bglim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)