문서번호	행정지원과-24315
결재일자	2018.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
이영신	서경란	서재식		09/14 이구석
협 조
	요금과장		한희균
	현장민원과장		代이종린
	급수운영과장		송근호
	시설관리과장		천성훈

추석연휴 안정적인 수돗물 공급을 위한

2018년 추석 대비 종합대책

2018. 9.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목 차
Ⅰ		추진개요	/ 1
Ⅱ		분야별 세부 추진계획	/ 2
		추석 급수대책 종합상황실 운영	/ 2
		안정 급수 및 긴급 누수복구 대책	/ 3
		상수도 공사장 및 시설물 안전점검	/ 7
		추석 대비 공직기강 확립	/ 9
Ⅲ		행정사항	/ 10

2018년 추석 대비 종합대책

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 상수도 시설물 및 공사장 사전      안전점검을 실시하고 종합상황실 운영을 통해

연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 미리 대응함으로써 수돗물을 안정      적으로 공급하고 시민 생활 불편을 최소화하고자 함

※ 근거 : 기획예산과-8378(’18.8.29) 「2018년 추석 대비 상수도 분야 종합 대책」

Ⅰ				추 진 개 요

□ 추진기간 : 2018. 9. 17.(수) ~ 9. 27.(목), 11일간

○ 추석연휴 : 9. 22.(토) ~ 9．26.(수), 5일간〔추석 : 9. 24.(월)〕

2018년 추석 기상전망

이동성 고기압의 영향을 주로 받겠음. 기온이 평년(19.2~19.8℃)보다 비슷하거나 조금    높겠고, 강수량은 평년(1.8~4.6㎜)과 비슷하거나 적을 전망임

□ 중점 추진사항

○ 추석 종합 상황실 등 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2018. 9. 21.(금) 18:00 ~ 9. 27.(목) 09:00, 7일간

○ 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

- 급수대책 종합상황실 운영

- 긴급 누수복구체계 유지

- 기전설비 돌발사고 복구책임자 편성 운영

○ 주요 시설물 및 공사장 안전점검 및 정비

- 분야별 안전 상태 점검 및 조치

○ 공직기강 확립 및 경계근무 철저

- 복무기강 및 비상연락체계 확립

- 당직근무 및 주요시설물 경계 강화

- 이상상황 발생시 동향보고 철저

Ⅱ				분야별 세부 추진계획

추석 급수대책 종합상황실 운영

□ 추진개요

○ 운영기간 : 2018. 9. 21.(금) 18:00~9. 27.(목) 09:00, 7일간

- 근무시간 : 주간(09:00～18:00), 야간(18:00～익일 09:00)

○ 설치장소 : 1층 당직실(☎ 3146-2890~3, fax 3146-2894)

□ 종합상황실 근무편성(주․야간 당직근무 운영체계로 운영)

○ 근무인원 : 주·야간 3명~5명 - 총 36명

- 상황실장 : 주간 1명(5급 또는 6급), 야간 1명(6급)

※ 9.22(토) / 9.26(수) 주간 당직사령 과장급(5급)으로 보강

- 상황실 근무자 : 주･야간 2~4명(9.22(토) 주간 4명, 9.26(수) 주간 3명)

○ 주요업무

- 각종 상황의 조치․기록 및 보고

- 수돗물의 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

- 주요 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

□ 상황보고

○ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실 ☎ 3146-1590~3 / Fax 3146-1594		市 종합상황실

○ 보고종류, 내용 및 방법

- 긴급보고 : 긴급상황 발생 시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일 추진상황 및 조치내용, 사건･사고, 특이사항 등을 매일보고

➡ 본부 종합상황실 : Fax 보고(14:30, 22:30)

➡ 소장, 과장 : 휴대폰 문자메시지 보고(14:30, 익일 9:00)

※ 추석 일일상황보고 서식 : <붙임 2> 참조

- 종합보고 : 연휴 기간 중의 상황을 종합하여 9.26.(수) 야간 근무자가

9.27.(목) 09:00까지 소장 보고

안정 급수 및 긴급 누수복구 대책

□ 수돗물 안정공급

○ 가압장 및 배수지 적정운영 안정공급

- 급수 수요량에 따른 모터펌프 탄력적 운영 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 돌발상황 대비 배수지의 수위를 적정하게 유지하여 운영

- 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질점검 실시

○ 사전 적수예방 조치

- 적수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전 퇴수 실시

○ 비상공급용 병물아리수 확보

- 병물 아리수 1,475,000ml 보유(2,000ml×300병, 350ml×2,500병) 확보

□ 긴급 누수복구반 운영

○ 근무방법 : 누수 발생 시 긴급출동 및 복구(24시간 대기)

○ 근무인원 : 일일 8~9명(직원 1명, 관련업체 7~8명)

○ 긴급누수 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 상황실 근무자가 방문처리

○ 누수상황 단계별 대응체계

상 황 발 생	상 황 관 리
○ 누수발생 : 300㎜미만 수도관 ○ 단수세대 : 없음	○ 상황지휘 총괄 : 수도사업소장 ○ 누수복구 총괄 : 시설관리과장 ○ 누수복구담당자(사업소) - 누수복구 현황파악
○ 누수발생 : 300㎜~700㎜미만 수도관 ○ 단수세대 : 100세대 미만 ○ 간선 2개 차선 이상 교통통제, 언론보도 있을 시	○ 상황지휘 총괄 : 수도사업소장 ○ 누수복구 총괄 : 시설관리과장 ○ 본부상황 공유 : 누수방지과장, 배수과장 ○ 누수복구담당자(사업소) - 누수복구 현황파악 - 사업소 카톡방 개설 누수 발생보고 - 복구단계별 내용 및 현장사진 카톡방 등재 - 유관기관 협조요청 ○ 누수복구담당자(본부) - 누수상황 공유(지원)
○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 단수세대 : 100세대 이상 ○ 재난상황실 누수 접수 시 ○ 간선 3개 차선 이상 교통통제, 언론보도 있을 시	○ 상황지휘 총괄 : 수도사업소장 ○ 누수복구 총괄 : 시설관리과장 ○ 본부지도 감독 : 시설안전부장, 급수부장 ○ 누수복구담당자(사업소) - 누수복구 현황파악 - 본부담당자 및 본부당직실에 누수발생보고 - 누수복구 카톡방 개설 (본부 누수복구담당, 배수과 급수운영담당 초대) ○ 누수복구담당자(본부) - 본부장외 본부 주요간부 초대 - 복구단계별 내용 및 현장사진 카톡방 등재 - 본청 재난상황실 및 부시장실 상황보고

○ 누수복구 비상연락망

- 시설관리과 현황

구 분	시설관리과장	누수복구총괄	직 반 장 (동대문, 중랑)		현장소장
성 명	천 성 훈	유 광 창	김 석 현	박 경 조	*****
휴대전화	*************	*************	*************	*************	*************
자택전화	-	***********	***********	***********	-

- 급수운영과 현황

구 분	급수운영과장	누수탐지총괄	포장총괄	직 반 장 (성동, 광진)
성 명	송 근 호	권 기 섭	황 대 룡	김 종 형	김 재 홍
휴대전화	*************	*************	*************	*************	*************
자택전화	************	***********	-	-	***********

○ 추석 대비 누수복구 관련 대기자

근무일시	구 분	근 무 자 현 황		비고 (감리)
		공무원(자택대기)	계약업체
9.21(금)	야 간	유 광 창	*********	*****
9.22(토)	주 간	유 광 창	********	*****
	야 간	유 광 창	********	*****
9.23(일)	주 간	유 광 창	********	*****
	야 간	유 광 창	********	*****
9.24(월)	주 간	유 광 창	********	*****
	야 간	유 광 창	********	*****
9.25(화)	주 간	유 광 창	********	*****
	야 간	유 광 창	********	*****
9.26(수)	주 간	유 광 창	*********	*****
	야 간	유 광 창	*********	*****

○ 급수차 출동대기 : 단수 및 출수불량 시 급수차 운영 급수

- 근무방법 : 근무일 중 즉시 출동할 수 있는 상태로 자택 대기

- 근무인원 : 일일 1명(주간 · 야간)

- 근무자 비상대기자 명단

근무일자	9.21(금)	9.22(토)	9.23(일)	9.24(월)	9.25(화)	9.26(수)
근 무 자	이 종 호	박 성 욱	이 종 호	박 성 욱	이 종 호	박 성 욱
비 고	*******************************************

○ 수질검사반 비상대기 : 녹물 및 이물질 유입사고 발생시 수질검사 실시

- 근무방법 : 근무일 중 즉시 출동할 수 있는 상태로 자택 대기

- 근무인원 : 행정지원과 수질팀 일일 1명(주간·야간)

- 근무자 현황

근무일자	9.21(금)	9.22(토)	9.23(일)	9.24(월)	9.25(화)	9.26(수)
근 무 자	이 대 영	김 인 애	박 관 우	성 민 재	이 범 현	정 승 경
비 고	*************	*************	*************	*************	*************	*************

○ 배수지․가압장 기전설비 돌발사고 발생시 긴급복구체계 유지

- 사고발생시 제어실근무자 비상연락체계 동향보고 및 긴급복구 지정 업체간 공조체계 유지하여 신속한 긴급복구로 수돗물 안전공급

※ 대현산 배수지 근무자 현황

구 분	9.21(금)	9.22(토)	9.23(일)	9.24(월)	9.25(화)	9.26(수)
주 간	A조 주 익 선 박 규 성 김 근 영	B조 오 인 권 이 한 수 김 철 기	C조 박 재 환 권 오 균 김 근 영	D조 장 현 석 김 진 우 김 철 기	A조 주 익 선 박 규 성 김 근 영	B조 오 인 권 이 한 수 김 철 기
야 간	D조 장 현 석 김 진 우	A조 주 익 선 박 규 성	B조 오 인 권 이 한 수	C조 박 재 환 권 오 균	D조 장 현 석 김 진 우	A조 주 익 선 박 규 성

※ 기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

당 직 실	3146-2890~3		시설관리과장 천 성 훈	*************
민 원 실	3146-2890~3
		상수도본부(기전)	3146-1331~1346
급수운영과	3146-2741~2762
기 전 팀 장 정 인 주	*************
동부사업소(기전)	3146-2814~2816
시설관리과	3146-2791~2825
공업6 백 민	*************		공업7 배형진	*************		공업9 나인종	*************		공업9 최지훈	*************
수 리 반	대현산배수지 3146 - 2879~2881		유관기관	한전 성동(대현산,아차산)	02-2290-5268
한전 동부(용마,신내)	02-970-4268
고장신고	123누르고 41
전기7 강정복 *************	A조	기계운영7 주익선	*************
전기안전공사 동부	02-2290-5268
전기안전공사 북부	02-3499-5900
기계운영7 박규성	*************
성동구청	02-2286-5144
광진구청	02-450-1300
B조	시설관리7 오인권	*********** *************
중랑구청	02-2094-2342
동대문구청	02-2127-5000
아차산소배수지	02-453-5375
기계7 이한수	*************
한국통신	080-789-0099
전기7 이건수 *************	C조	전기운영7 박재환	*************	긴급복구업체
업 체 명	책임기술자	연락처
모터펌프	******	***	*************
기계운영7 권오균	*************
******	***	************
수배전반	****	***	************
D조	건축운영6 장현석	************ *************	*****	***	*************
전기공사	*****	***	*************
CCTV	*****	***	*************
시설관리7 김진우	*************
자동 제어반	********	***	*************
********	***	*************
시간선택임기	주간	김근영 김철기	************* *************
********	***	*************
전기 안전관리자	********)	************ *************
유량계	*******	***	*************
*******	***	*************
유관사업소	뚝도정수	3146-5566~69
밸브	****	***	*************
구의정수	3146-5459~65
****	***	*************
암사정수	3146-5747~56

상수도 공사장 및 시설물 안전점검

□ 공사장 및 시설물 안전점검

○ 점검기간 : 2018.9.3.(월) ~ 9.14.(금) [10일간]

※ 지적사항 조치 : 2018.9.10.(월) ~ 9.19.(수)〔8일간〕

○ 점검대상

- 상수도 공사장 9개소(송배수관 3개소, 배급수관 6개소)

연번	공 사 명	공사개요	공사기간	공사 관계자 비상연락망
				사업소	시설관리공단	현장소장
1	화양동21-6~자양동206-2번지간 노후 송배수관 정비공사	D=500mm L=1,500m	`18.5.17 ~12.18	*** *************	*** *************	*** *************
2	군자교 ~ 아차산배수지간 노후 송배수관 정비공사	기존관 폐쇄 D=900~1,350mm, L=2.6km	`1805.28 ~12.23	*** *************	*** *************	*** *************
3	군자역 ~ 화양삼거리간 노후 송배수관 정비공사	D=300mm L=510m	`18.5.4 ~9.30	*** *************	*** *************	*** *************
4	금호동4가 578~641 외 3개소 배급수관 정비공사	D=15~300mm L=1,400m	`18.4.17 ~11.6	*** *************	*** *************	*** *************
5	성수동2가 230~231-1 외 5개소 배급수관 정비공사	D=15~300mm L=1,300m	`18.4.20 ~11.22	*** *************	*** *************	*** *************
6	용두동222-2~233-26번지 외 7개소 배급수관 정비공사	D=15~300mm L=1,779m	`18.4.23. ~11.29.	*** *************	*** *************	****** *************
7	전농동103-287~103-377 외 5개소 배급수관 정비공사	D=20~300mm L=1,647m	`18.4.9. ~11.15.	*** *************	*** *************	*** *************
8	청량리동산4-1~회기동60-108번지 외 5개소 배급수관 정비공사	D=15~300mm L=1,521m	`18.4.23. ~12.16.	*** *************	*** *************	*** *************
9	장안동 92-12~92-17번지 외 11개소 배급수관 정비공사	D=20~300mm L=1,592m	`18.4.2. ~11.27.	*** *************	*** *************	*** *************

- 주요 상수도 시설물 25개소

구 분	배수지 (개소)	가압장(개소)			노출 상수도관(km)
		계	유·무인	증압장	한강교량(1)
개 소	8	16	4	12	1.46

○ 점검방법

상수도 공사장

- 사업소 공사담당, 시설관리공단 감독, 시공사 현장대리인 합동점검

※ 풍수해 대비 안전점검과 연계하여 안전점검 추진

주요 상수도 시설물

- 자체점검 : 사업소 각과 시설물 담당, 점검반 및 기전시설담당자

▸ 배수지(5), 가·증압장(15), 현수관로(1)

- 합동점검 : 본부 및 사업소 합동점검 ⇒ 2018.9.10.(월)

▸ 지역 배수지(3개소) : 대현산, 아차산, 용마배수지

▸ 특고압수전 가압장(1개소) : 대현산 가압장

○ 분야별 점검사항

구 분	중점 점검사항
공사장 안전관리 분야	․ 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지 대책 적정여부 ․ 절개지 사면에 대한 안전관리 상태 점검 ․ 가설 구조물(비계․동바리․거푸집 등) 설치에 따른 안전관리 상태 ․ 현장 내 지하매설물 관리 상태 ․ 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리) ․ 추락, 낙하 등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간, 안전망 등 설치 상태 ․ 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등 ․ 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) ․ 각종 맨홀 주변 안전사고예방을 위한 안전보호망 설치 상태
배수지, 가압장 시설물 분야	․ 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태 ․ 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태 ․ 배수로 차손 및 토사, 낙엽 등 적치상태 ․ 낙뢰 사고에 대한 보호시설 설치 여부 ․ 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등
현수 상수도관 등 노출관로 분야	․ 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부 ․ 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완 상태, 누수발생 여부 등

○ 점검결과 조치

- 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수 조치

- 보수에 장기간이 소요되는 경우 안전사고 및 급수지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수 완료 시까지 주기적 점검시행

※ 9.10(월) 대현산배수지 출입구 바닥 타일 들뜸 1개소 지적사항 발생 : 10.29(월)까지 조치완료 예정

추석 대비 공직기강 확립

□ 추진개요

○ 추진기간 : 2018. 9. 10.(월) ~ 9. 21.(금)

○ 추진사항

- 공직기강확립 자체점검 : 기간 중 1회 이상

- 청탁금지법 및 공직기강확립 특별교육 실시 : 소장(각 과장) 1회 이상

○ 점검사항

구 분	중점 점검사항
출근 및 복무실태	․ 출근실태 및 휴가․연가․병가 등 적정 처리 여부 등
당직근무 및 보안관리 실태	․ 당직근무(경비실, 당직실, 기계실 등) 실태 ․ 당직명령부와 근무자 일치여부 ․ 근무자의 명찰패용 및 복장․근무자세 등 ․ 근무자의 음주, 바둑 등 유기행위 여부 ․ 직원 및 유관기관 비상연락망 정비 ․ 현관문, 창문, 캐비닛, 책상 등 잠금 상태 ․ 도면, 계획서 등 중요 서류 방치여부 ․ 보안점검 이행 및 결재 여부(비치된 보안점검부 확인) ․ 점심시간 보안당번 이행실태
시설물 안전관리 실태	․ 출입자 통제 및 청사 시설물 이상유무 확인 ․ 배수지․ 가압장에 대한 이상유무 확인 → 해당 시설물 당직자가 점검 후 당직실로 이상유무 통보

○ 점검결과 조치

- 자체 점검 및 외부(상급)기관 특별감찰 점검 지적자 벌칙 적용

: 휴일(토요일/일요일), 명절(추석/설 연휴) 벌당직 1회 실시

- 지적부서 : 공직기강 관련 특별교육 실시

Ⅲ				행 정 사 항

□ 직원 비상연락망 및 유관기관 ․ 복구업체 등 비상연락체계 정비

□ 당직(상황실)근무자 사전교육 실시

○ 일    시 : 2018. 9.20(목) 17:00 3층 회의실(예정)

○ 교    관 : 행정지원과장

○ 대상인원 : 총 36명

○ 교육내용 : 상황보고 방법 및 근무요령 등

□ 연휴 기간 중 상황보고(긴급 ․ 일일 ․ 종합보고) 철저

○ 긴급보고 : 긴급상황 발생 시 유선보고 후, 본부 종합상황실에 FAX 보고

○ 일일보고 : 매일 14:30, 22:30까지 (본부 종합상황실 FAX보고)

매일 14:30, 익일 09:00까지 (소장,과장 문자메시지 보고)

○ 종합보고 : 연휴 기간 종합상황 보고, 9.27.(목) 09:00까지 소장 보고

붙임  1. 추석 일일상황 보고 1부.

2. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.  끝.

붙임1	비상근무인원 현황

추석 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(동부수도사업소)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장 근무인원
				계	누수복구			기타
					직원	업체	감리	배수지	급수차
합 계		176	36	140	11	80	11	27	11
9.21(금)	야	14	3	11	1	6	1	2	1
9.22(토)	주	20	5	15	1	9	1	3	1
	야	14	3	11	1	6	1	2	1
9.23(일)	주	18	3	15	1	9	1	3	1
	야	14	3	11	1	6	1	2	1
9.24(월)	주	18	3	15	1	9	1	3	1
	야	14	3	11	1	6	1	2	1
9.25(화)	주	18	3	15	1	9	1	3	1
	야	14	3	11	1	6	1	2	1
9.26(수)	주	18	4	14	1	8	1	3	1
	야	14	3	11	1	6	1	2	1

※ 현장근무 인원 중 기타는 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등

※ 정수센터 : 당직근무 – 제어실근무자, 기타 - 청경 등 포함

2. 상황실 및 당직실 연락처

❍ 전화번호 : 상황실 및 당직실 : 02-3146-2890~3

❍ FAX번호 : 상황실 및 당직실 : 02-3146-2894

3. 비상근무자 명단

구 분		근 무 인 원
		계	당직(상황실) 근 무 인 원	현장근무인원
				계	누수복구			기 타
					직원	업체	감리	배수지근무	급수차
합 계		176	36	140	11	80	11	27	11
9.21(금)	야	3	******* ****** ******	11	** ***	*********	***	****** ******	** ***
9.22(토)	주	5	********** ****** ****** ****** ******	15	** ***	********	***	****** ****** *****	** ***
	야	3	****** ****** ******	11	** ***	********	***	****** ******	** ***
9.23(일)	주	3	****** ****** ******	15	** ***	********	***	****** ****** *****	** ***
	야	3	****** ****** ******	11	** ***	********	***	****** ******	** ***
9.24(월)	주	3	****** ****** ******	15	** ***	********	***	****** ****** *****	** ***
	야	3	****** ********** ******	11	** ***	********	***	****** ******	** ***
9.25(화)	주	3	****** ****** ******	15	** ***	********	***	****** ****** *****	** ***
	야	3	****** ****** ******	11	** ***	********	***	****** ******	** ***
9.26(수)	주	4	********** ****** ****** ******	14	** ***	*********	***	****** ****** *****	** ***
	야	3	****** ****** ******	11	** ***	*********	***	****** ******	** ***

붙임2	사업소 → 본부 종합상황실

추석 일일상황 보고

(동부수도사업소)

2018. 9.  .(  )   시   분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		계	누수복구	기타

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2

➡ 본부 종합상황실 FAX보고 (14:30, 22:30)