문서번호	안전치수과-14929			주무관		치수팀장	안전치수과장		건설안전교통국장		부구청장		구청장
결재일자	2018.9.14.
				김홍균		이광철	함명수		김기운		오해영		09/14 박겸수
공개여부	대시민공개
				협 조
					하수관리팀장			장현준
보도여부
					주무관			김근홍
					주무관			김영식
		2018.8.28.~8.30간 집중호우에 따른 피해현황 및 조치계획 보고
2018.9.14.
강 북 구 (안전치수과)

2018.8.28.∼8.30간 집중호우에 따른

피해현황 및 조치계획 보고

2018.8.28.(화)∼8.30.(목)간 내린 집중호우로 인한 피해현황과 침수주택 및 파손된 공공시설물에 대한 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		기 상 개 황

서울 및 경기도 지역에 폭이 좁고 강하게 발달한 구름대의 영향으로 일부 지역에 시간당 50mm 이상의 매우 강한 비가 내림

강수량: 526mm, 시간최대 80mm(2018.8.29. 23:00~23:50, 한일교)

※ 28(화) 192.5mm, 29(수) 267.5mm, 30(목) 66mm, 한일교 기준

- 지역별 강우분포 현황

Ⅱ		피 해 현 황

(단위: 건)

구분 계	침 수			담장 파손	제방 파손	토사 유실	하수도 파손	예경보 시스템 파손	비고
	소계	주택	상가
155	132	115	17	2	15	2	3	1

피해 세부내역

❍ 주택침수 총 115건

동 별	삼양동	미아동	송중동	송천동	번1동	번2동
세대수	2	4	5	4	4	1
동 별	수유1동	수유2동	수유3동	우이동	인수동	비 고
세대수	2	15	44	17	17

❍ 상가침수 총 17건

동 별	송중동	송천동	수유1동	수유2동	수유3동	인수동
점포수	1	1	1	1	12	1

❍ 담장파손: 2건

- 우이동 산255 봉황각 담당(15m) 파손

- 수유동 410-70 사설담장(12m) 파손

❍ 하천시설물 15건(복구비 1,120백만원)

- 우이천: 저수호안 파손 50m, 난간파손 170m, 하상토사 퇴적 등

- 대동천: 제방파손 2개소 60m, 백련사입구 토사 퇴적

- 백운천: 제방파손 2개소 40m, 토사유실 및 복개시점 토석퇴적

- 인수천: 제방파손 3개소 120m, 토사유실, 낙차공 일부파손 등

- 교량 기초 일부 유실(창번교)

❍ 임야 2건(복구비 450백만원)

- 우이동 산81(월벽타운) 토사유실 180㎡

- 우이동 산6-2 기슭막이 붕괴 200m

❍ 하수시설 3건(복구비 990백만원)

- 수유동 312-5주변 노후하수관로 배수불량 및 관 파손 L=400m

- 수유동 341-2 노후하수박스(2.0×1.5m) L=40m 파손

- 우이동 주변 일대 토사 유실로 인한 빗물받이 및 하수관 토사퇴적

❍ 재난예경보시스템 파손 1건(복구비 100백만원)

- 우이동 백운산앞 인수천 석축파손으로 예경보시스템 지주 전도

Ⅲ		피 해 원 인

해당 기간 동안 서울시 지선도로 하수도 처리능력 75mm 보다 많은 양인 80mm이상 강우가 집중되었으며, 집중호우로 하천이 한계수위까지 상승하면서 일시적으로 하수관로 배수불량등으로 인한 피해가 발생된 것으로 보임

국지성 집중호우로 지반이 약해짐에 따라 임야 지역의 토사가 유출되고 주택의 담장이 파손되는 등 피해가 있었으며,

하천의 수위가 높아지고 빠른 물살에 제방이 일부 유실되고 각종 시설물이 파손됨.

Ⅳ		조 치 현 황

주택 및 상가 침수에 대하여 응급복구 후 피해사실 조사완료

❍ 피해조사 개요

- 조사기간: 2018.8.30.(목)~9.9.(일)(11일간)

- 조사대상: 강우기간동안 접수된 주택침수 민원 293건

- 조 사 자: 건축과, 동주민센터

- 조사내용: 피해현황 및 재난지원금 지급대상 여부

※ 상가 63건은 일자리경제과에서 별도 시행

❍ 주택침수 조사결과

동 명	조사 건수	지급 확정	동 명	조사 건수	지급 확정	동 명	조사 건수	지급 확정
삼양동	6	2	번1동	15	4	수유3동	77	44
미아동	20	4	번2동	7	1	우이동	45	17
송중동	14	5	번3동	1	0	인수동	57	17
송천동	16	4	수유1동	4	2
삼각산동	0	0	수유2동	31	15	함 계	293	115

※ 지급제외 178건(침수경미, 공가, 개인배수설비 불량, 풍수해보험 가입, 비주거시설 등)

시설물 피해에 대하여는 응급 안전조치 완료

Ⅴ		향 후 계 획

침수주택 재난지원금 지급

❍ 관련규정

- 자연재해대책법 제66조의 2(복구비 등의 선지급)

- 재난구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한 규정 제9조(재난지원금의 지원 등)

- 재난구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한 규정 제4조제2항별표1(재난복구비용 등에 대한 부담 기준)

❍ 재난지원금 소요액: 115,000천원

- 115세대 ×1,000천원 = 115,000천원

※ 구예산으로 재난지원금 선 지급하고, 재난지원금 분담비율에 따라 서울시 부담액은 향후 보전처리(분담비율: 시비 40% : 구비 60%)

❍ 예산 확보 방안: 예비비 사용

- 재난지원금 선지급을 위해 필요한 예산은 115,000천원이나 2018년 편성된 예산은 10,000천원이므로 부족예산 105,000천원은 예비비로 편성하여 주택침수 피해로 고통받는 주민들이 주택보수 등 사용할 수 추석명절 전 지급

※ 별도 예비비 사용계획 수립 추진

❍ 침수피해 신고 주택에 대하여는 풍수해보험 가입 및 지하세대 침수방지시설 설치를 적극 유도하여 풍수해 피해에 사전 대비할 수 있도록 조치.

침수피해 상가 재난지원금 지급: 일자리 경제과

❍ 침수 피해 소상공인 17명, 업소당 최대 2백만원 지급 예정

공공시설 피해에 따른 복구계획

❍ 하천시설물, 임야, 하수시설물, 재난예경보 시스템 등 집중호우로 파손된 공공공시설물에 대하여는 서울시 또는 강북구 재난관리기금, 산림청 예산 등 복구예산을 확보하여 피해복구 공사시행.

❍ 소요예산: 2,760,000천원

- 하천시설물 1,120백만원, 하수시설물 990백만원, 재난예경보시스템  100백만원, 임야복구 450백만원, 지하세대 침수방지시설 100백만원.

따로붙임: 피해현황 사진 1부.  끝.