문서번호	전산정보과-9207
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
윤석배		代오경미	09/18 조세연
협조

2018년 추석연휴 안정적 시스템 운영 위한

주전산기 및 부대장비 특별점검 계획

2018. 9.

상수도사업본부

(전산정보과)

2018년 추석연휴 안정적 시스템 운영 위한 주전산기 및 부대장비 특별점검 계획

추석 연휴 대비 중단없는 상수도 업무서비스 제공을 위하여 주전산기 및 부대장비 특별점검 및 장애 대비 비상체계 구축으로 시스템 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				점검개요		ㅋ

점검기간 : 2018. 9. 19(수) ~ 21(금)

※ 명절기간 유선대기 기간 :  2018. 9. 22(토) ~ 26(수)

대상장비 : 전산실 내 주요 주전산기 및 부대장비

□ 주전산기, 스토리지, 부대장비(항온항습기, UPS등)

점검방법 : 담당자 및 유지보수 업체 합동 특별 점검

Ⅱ				점검내용

안정적인 서비스 제공을 위한 주전산기 종합 점검

□ 주전산기 하드웨어 사전 점검

-  시스템 LED check 및 로그 확인을 통한 장애 징후 감지

-  통합스토리지 및 시스템 內 할당 볼륨 Check, 디스크 fail 유무 점검

-  스위치와 서버간 네트워크 종합 점검 등

□ 업무 소프트웨어 사전 점검

-  상수도 및 클라우드센터 각 업무서비스별 프로세스 정상 유무 check

-  오라클 및 미들웨어(webtob, jeus) 로그 및 파일증가율 등 사전 확인

□ 장애발생시 복구체제 확립을 위한 백업시스템 점검

- 내부복제, 원격지백업, 테이프장치 백업 및 복구테스트등 종합점검

전산실 안정적 유지를 위한 기반시설 특별점검 : ’18. 9. 21(금)

□ 전산실 안정적 온·습도 및 전력공급을 위한 항온항습기·UPS 점검

□ 전산장비 및 전산실 「장애 알림 문자통보시스템」 점검(총 4종)

- 장애발생 상황 설정 후 장애알림문자 정상 발송여부 테스트

단계별 조치사항

단계	➠	장애인지 (담당)	➠	즉시조치 (1차)	➠	중대장애시 (2차)
조치 사항		○장애 문자 수신 ○장애 내용 파악 ○담당자에게 장애내용 통보		○ 상황분석 및 조치 ○유지보수업체 연락 ○상황보고 (담당→과장)		○상황보고 (과장→부장,부본부장) ○관련직원 및 유지보수 업체 비상근무 ○복구시간 지연시 긴급복구반 편성

Ⅲ				행정사항

추석 연휴기간 업무담당 및 유지보수 업체 비상연락체계 유지

붙   임 : 2018년 추석 연휴기간 비상연락망 1부.