수질자동측정기 일보

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	여종순	09/19 유정상

	수질자동감시시스템 운영현황을 다음과 같이 보고합니다.
2018. 9. 19.
보 고 자 : 주무관 김완기

□ 운영기간 : 2018. 9. 18.(화)

□ 수질자동감시스템 현황

○ 전체 34개소 40지점

측정지점	수질자동측정기		통신상태		비고
	09:00	17:00	09:00	17:00
************	정상	정상	정상	정상
************	정상	정상	정상	정상
*******	정상	정상	정상	정상
******	정상	정상	정상	정상
******	정상	정상	정상	정상
**	정상	정상	정상	정상	***********
******	정상	정상	정상	정상
******	정상	정상	정상	정상
******	정상	정상	정상	정상
*****	정상	정상	정상	정상
*****	정상	정상	정상	정상
*****	정상	정상	정상	정상
******	정상	정상	정상	정상
*****	정상	정상	정상	정상
***	정상	정상	정상	정상
*******	정상	정상	정상	정상
*******	정상	정상	정상	정상
*****	정상	정상	정상	정상	***********
******	정상	정상	정상	정상	***********
****	정상	정상	정상	정상
***	정상	정상	정상	정상
***	정상	정상	정상	정상
*****	정상	정상	정상	정상
**	비가동	비가동	비가동	비가동
**	정상	정상	정상	정상
***	정상	정상	정상	정상	***********
*******	정상	정상	정상	정상
***	정상	정상	정상	정상	***********
******	정상	정상	정상	정상
******	정상	정상	정상	정상
**	정상	정상	정상	정상
**	정상	정상	정상	정상
****	정상	정상	정상	정상
*****	정상	정상	정상	정상
***	정상	정상	정상	정상
***	정상	정상	정상	정상
*******	정상	정상	정상	정상
*******	정상	정상	정상	정상
******	정상	정상	정상	정상
*******	정상	정상	정상	정상	***************

점검일	점검지점	점검내용	점검결과
18.09.18.	******	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	*******
	******	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	***********
	*****	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	***********
	*********	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	*******
	*********	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	*******
	*******	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	***************
	******	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	***********
	*******	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	*******
	******	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	***********
	********	측정기 가동상태 확인 소모품 상태 확인 수질 측정값 확인	***********

□ 수질자동측정기 수시점검

□ 수질자동감시시스템 경보내역 : 없음

발생지점	발생일시	해제일시	발생원인	조치결과

□ 특이사항 : 없음

붙임 : 수질자동감시시스템 일보 1부.

수질자동측정기 관리대장 1부.  끝.