투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(철근 품질 시험결과 알림(*****))

1. 업무지시현장 : ******************************

2. 작 성 일 자 : 2018-09-20 14:09:11

3. 지 시 내 용 :

가. 품질지도과-1542(‘18.9.19.)호와 관련입니다.

나. 품질시험소에서 ‘18.9.10.(월) 시행한 공사용 자재(철근) 적정성 확인 결과 단위무게가 미달하는 것으로 통보되어 아래와 같이 조치결과서 작성을 요청하오니 ‘18.10.2.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 요청사항

- 해당 자재의 사용 위치 및 사용 유무

- 미달 자재(철근) 전량 반출 조치 후 수불부 등 조치결과서 제출

- 미달 자재 및 신규 반입 자재에 대한 공인인증기관의 품질시험 성적서 제출

- 철근 생산업체 명 및 제품인증서 제출

생산업체	인증번호	인증일자	주소	비고

붙임  품질시험 성적서 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해 주시기 바랍니다.

주무관							박태혁			토목총괄과장					09/20 이동훈
협조자				주무관						안상혁					주무관							오열상
시행			토목부-16581									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2547						/전송			02-3708-2599					/													/	부분공개(5)