	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고

1. 재난관리과-6033(2018.9.27.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획』과

관련입니다.

2. 위와 관련하여 녹번 119안전센터 2018년도 하반기 소방용수시설 일제조사를

다음과 같이 시행하자고합니다.

가. 조사일정 및 대상

조사자	조사일정	공설 소화전		사 설 소화전	저수조	급수탑	비 상 소화장치
		지상식	지하식
1팀(위,*** 외 5명)	10.15. ~ 10.18.	53	132	24	1		17
2팀(위,박상은 외 5명)	10.22. ~ 10.25	58	116	24		1
3팀(위,*** 외 5명)	10.12./ 29~ 31.	58	122	13	1
계		169	370	61	2	1	17
총계	603						17
※ 연가 등 사고자 제외 ※ 감독 : 센터장 및 각 팀장 / 안전관리자 : 각조 선임

나. 조사방법 : 비번 근무자 출동대기 후 주간근무자 일제조사 실시

3. 행정사항

가. 당번 근무자 일제조사, 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

나. 일제조사 기간중  주차단속 및 긴급자동차 피양의무 1건 이상

다. 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰 등

라. 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청

마. 소방용수시설 점검결과 119행정정보시스템에 수정입력

바. 보행지장 및 도시미관에 저촉되지 않토록 점검 관리 철저 등

붙임  1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비계획 1부

.

2. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과서(은평) 1부.

3. 소방용수시설 고방발생 보고서(보고서식) 1부.  끝.

4. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부.

5. 도색 및 보온 세부현황(보고서식) 1부.

6. 2018년도 하반기 소방용수시설현황 1부.

7. 2018년도 하반기 일제조사일정(사설포함) 1부.  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	이효근		1팀장	이현희		119안전센터장	09/27 송장권
협조자
시행	녹번119안전센터-5043	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294 (수색동)	/
전화	02)376-0119	/전송	02)307-0041	/	21568@seoul.go.kr	/	부분공개(6)