		서초소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	화재안전특별조사 자진개선사항 결과 보고*****)

1. 예방과-13713(2018.7.20.)호 『2018년 8월 화재안전특별조사 계획 보고(C반)』과

관련입니다.

2. 위와 관련, 화재안전특별조사 조치명령 전(前) 자진개선사항 결과를 아래와     같이 보고합니다.

조사일	대상(위치)	자진개선사항	자진개선 기간	조치 결과
2018. 8.27.	**** ***************	※ 소방분야 -지상2층 펀비어킹 흡연실 감지기 미설치	18.8.27.∼ 18.9.16.	소방:완료

붙임  조치명령 전(前) 관계인 개선사항 1부.  끝.

★담당자	김상하		검사지도팀장	한상훈		예방과장	09/27 박성근
협조자	담당자	김종안
시행	예방과-18200	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로67 서초소방서(반포동)	/
전화	02-532-0119	/전송	02-539-9019	/	kksshh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)