	강북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 9월 중 보이는 소화기 점검 결과 보고(삼각산)

1. 관련문서

○ 삼각산119안전센터-1289(2018. 3.16.)호 『2018년도 보이는 소화기 현장 확인 계획』

○ 예방과-8918(2018. 8. 8.)호 『2018년 보이는 소화기 유지관리 대상지 변경에 따른 관리계획(알림)』

○ 삼각산119안전센터-4034(2018. 8. 29)호 『2018년 보이는 소화기 의용소방대원 대상 재지정 보고』

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 관내 2018년 9월 중 보이는 소화기 점검결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검기간 : 2018. 9월 중(주 4회 현장확인)

나. 점검수량 : 95개 대상 264개

다. 결    과

1) 양호 : 92개 대상 262개

2) 불량 : 3개소 2개(주택 재건축 공사로 분실 1, 잠금장치 파손 1, 케이스 파손 1)

붙임 : 1. 보이는 소화기 유지관리 대상 현황 및 점검결과(2018. 9월) 1부.

2. 소방출동(활동) 기록부[보이는 소화기 확인점검 활동 서명부] 각 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
수신자	예방과장,재난관리과장
담당자	현승규		1팀장	김광옥		119안전센터장	09/28 이상순
협조자
시행	삼각산119안전센터-4544	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0253	/전송		/	rain0813@seoul.go.kr	/	부분공개(6)