감사의견에대한조치결과통보
	부서:	전기처	직위:	과장	성명:	김문성	전화번호:	6311-9745
등 록 번 호:	전기처-22108	과장	처장
	09/04
결 재 일 자:	2018.09.04.
시 행 일 자:	2018.09.04.
협조	전기처 부장
공 개 구 분:	대시민공개
문서보존기간:	영구
수 신 자:	기술감사처
제 목:	터널 궤도콘센트함(5~8)호선 교체 시행(안)
일자	2018년 9월 4일		부서명	전기처
조치내용	1. 일상감사 의견 〇 “여러종류의 콘센트함 설치로 인한 유지보수 및 자재확보 등의 어려움” 관련 추후 콘센트함 선정과 관련한 세부 후속검토 필요 2. 조치내용 〇 향후 교체할 5~8호선 터널 궤도 콘센트함을 개,보수 완료된 1~4호선 궤도 콘센트함 사양으로 통일(외함SUS) 〇 관련근거 : 전기처-22097호(2018.09.04.) “전기설비 표준화 T/F 8월 회의 결과 보고”
개선효과	향후 교체할 5~8호선 터널 궤도 콘센트함을 개,보수 완료된 1~4호선 궤도 콘센트함 사양으로 통일하여 유지보수 및 자재확보 효율성 증대
비고

		전기처장