				★대리			팀장	안전관리처장	경영전략본부장
문서번호		안전관리처-4802
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2018.10.05.					산업안전국장
공개여부		공개
2018년 3/4분기 산업재해예방 점검결과 보고
			2018. 10
						안전관리처

2018년 3/4분기 산업재해예방 점검결과 보고

전 사업장 시설물에 대하여 산업재해를 초래할 수 있는 각종 유해 및 위험 잠재요인을 사전에 발견·조치하여 산업재해 예방에 만전을 기하고자 점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관련근거

⃞ 안전관리처-490(2018.1.25)호「2018년 안전보건관리 계획」

⃞ 안전관리처-3976(2018.8.10)호「3/4분기 산업재해 예방점검 실시계획」

Ⅱ		점검개요

⃞ 기    간 : 2018.8.16(목) ～ 9.20(금), 기간 중 22일

⃞ 대    상 : 총무처 등 17개부서

⃞ 점 검 자(5명)

안전관리처(4명)	최상훈, 도재영, 임아롬, 박훈
노 동 조 합(1명)	이영재(명예산업안전감독관)

※안전관리처장·시설안전팀장은 점검기간 중 수시점검

⃞ 점검방법 : 산업안전·보건환경 체크리스트에 의한 점검

⃞ 점검내용

○ 중점 점검사항

- 공무직 작업 시 유해위험요인 점검

- 개인보호구 지급현황 및 관리상태 점검

- 가스밸브 안전장치 유무 및 관리상태 점검

- 전 분기 산업재해 점검결과 점검사항에 대한 조치여부 확인 등

Ⅲ		점검결과

	<< 총 평 >>
✓ 2018년 3분기 산업재해 예방점검은 총 36건으로, 분야별 결과로는 보호구·장치 13건, 시설·설비 8건, 기계·기구류 7건, 경고표시 4건 보건환경 2건, 기타 2건이 도출되었음. ✓ 가스밸브 안전장치 유무 및 관리상태 점검결과 일일점검일지 작성 및 원격 개폐상태 감시 및 작동, 누설경보기 설치로 관리하고 있고 ✓ 보호구(안전모) 관리상태 점검결과 대부분 공용으로 사용하고 있어 위생 및 관리가 미흡하여 실명제 안전모를 도입(개인별 이름표 부착 등) 으로 관리방안을 개선·강화 필요함. ✓ 또한, 현장근로자는 작업 시 유형에 맞는 보호구(장갑)가 아닌 목장갑을 사용하고 있어 산업재해 발생(’17년 분리수거 중 베임 산업재해 발생)이 잠재되어 있어 각 부서는 유사 산업재해 재발방지 위해 작업유형에 맞는 장갑(베임방지, 진동방지 등)지급이 필요함. ✓ 그 외 점검사항은 일상 유지관리 사항이 대부분임 - 보호구·장치분야 : 분전함 외합접지 미설치, 트레이접지 상태불량 등 - 시설·설비분야 : 가스호스 상태불량, 집수정 철판 덮개 부식 등 - 기계·기구류분야 : 이동식사다리 미끄럼방지패드 탈락, 노후차단기 교체 등 - 경고표시분야 : 가스밸브 시건상태 경고표시, 바닥 턱 시인성 확보필요 - 보건환경분야 : 유해화학물질 보관상태 불량 및 별도관리 필요 - 기타 : 바닥내 물기제거, 노후전기차 보수 또는 교체 필요

⃞ 점검건수(총괄) : 총 36건

○ 분야별(건)

계	보호구·장치	시설·설비	기계·기구류	경고표시	보건환경	기타
36	13	8	7	4	2	2

○ 부서별(건)

계	총무처	상가운영처	추모시설 운 영 처	월 드 컵 경 기 장	어 린 이 대 공 원	청 계 천 관 리 처
36	2	10	2	4	1	1
	도로시설처	도로환경처	공 동 구 관 리 처	주차시설 운 영 처	교통시설 운 영 처
	3	2	4	5	2

⃞ 분야별 주요 점검내용

○ 보호구·장치

- 분전함 외합접지 미설치, 공조기 냉각탑 트레이접지 상태불량 등

분전함 외합접지 미설치	냉각탑 트레이접지 상태불량

○ 시설·설비

- 가스호스 상태불량 및 마감처리 필요, 집수정 철판 덮개 부식 등

가스호스 상태불량 및 마감처리 필요	집수정 덮개 부식(교체필요)

○ 기계·기구류

- 이동식사다리 미끄럼방지패드 탈락, 릴선 피복상태 불량,

이동식 콘센트 상태불량, 노후차단기 교체 및 안전덮개 설치 필요 등

이동식사다리 미끄럼방지패드 탈락	릴선 피복상태 불량
이동식 콘센트 상태불량	노후차단기 교체 및 안전덮개 설치 필요

○ 경고표시

- 가스밸브 시건상태 경고표시 부착필요, 집수정 주변 추락 경고표지 미부착,        바닥 턱(넘어짐) 시인성 확보 필요, 유해물질 소분용기내 경고표시 부착 필요

가스밸스 시건상태 경고표시 부착필요	집수정 주변 추락경고표시 미부착
바닥 턱(넘어짐) 시인성 확보 필요	유해물질 소분용기내 경고표시 부착필요

○ 보건환경 및 기타

- 유해화학물질 보관상태 불량, 화학물질 위험표기 및 별도관리 필요,        바닥 내 물기제거 필요, 노후전기차 보수 또는 교체필요

유해화학물질 보관상태 불량	화학물질 위험표기 및 별도관리 필요
바닥 내 물기제거 필요(현지시정 完)	노후전기차 보수 또는 교체필요

Ⅳ		조치계획

○ 지적사항 해당부서 통보 및 조치여부 추적관리

- 점검결과에 대한 조치결과(계획)를 2018.10.31(수)까지 안전관리처로 제출

- 2018년 4분기 산업재해예방점검 시 현장모니터링 실시

○ 안전점검 결과는 부서간 안전현안 공유 및 횡단전개를 위한 공단 게시판 게시

붙  임 : 1. 2018년 3/4분기 산업재해예방 부서별 세부 점검사항 1부.

2. 2018년 3/4분기 산업재해예방 점검일정 결과 1부.  끝.

붙  임 - 1

2018년 3/4분기 산업재해예방 부서별 세부 점검사항

연번	부서명	현장	분야	점 검 결 과
1	총무처	식당	시설·설비	불량 가스호스 제거 및 마감처리 필요
2		기계실	기계·기구류	벌어짐방지장치 불량 이동식사다리 폐기 필요
3	상 가	명동	시설·설비	소공2차 집수정 철판 덮개 부식으로 교체 필요
4			시설·설비	명동역 화장실내 물걸레 청소함 교체 필요
5		을지로	보호구·장치	안전모 개인별 이름표 부착 필요
			보호구·장치	안전모 개인별 이름표 부착 필요
			보호구·장치	안전모 개인별 이름표 부착 필요
			보호구·장치	안전모 개인별 이름표 부착 필요
6			경고표시	을지4구역 청소용품 소분용기 경고표시 부착 필요
7		터미널	보호구·장치	노후 안전모 교체 필요
8			기타	기계실 바닥 물기 제거필요(현지시정 完)
9		영등포	경고표시	냉각탑 집수정 주변 추락 경고표지 부착 필요
10			기계·기구류	이동식사다리 미끄럼방지패드 탈락(보수 또는 교체 필요)
11		강남	기계·기구류	전기실내 릴선 피복상태 불량
12		종로	시설·설비	바닥 물기제거 및 시인성 확보 강화필요(현지시정 完)
13	추 모 시 설	승화원	경고표시	급배기휀룸 출입문 바닥턱 경고표시 부착필요
14		추모공원	시설·설비	주차장 입구 카스토퍼 보수 필요
15	월드컵	월드컵	보호구·장치	펌프실 진입계단 논슬립테이프 교체 필요
16		장충	보호구·장치	비상발전기실 출입계단 논슬립테이프 부착필요
17			보건환경	유해화학물질 보관상태 불량
18			시설·설비	Catwalk 진입용 수직사다리 접근시설 불량

연번	부서명	현장	분야	점 검 결 과
19	대공원	대공원	기타	노후전기차 보수 또는 교체필요
20	청계천	유지용수	보호구·장치	전기실내 안전모 턱끈 불량(3EA)
21	도 로 시 설	강북	보호구·장치	L-B1분전함 외함접지 설치 필요
22			기계·기구류	이동식사다리 벌어짐방지장치 탈락으로 교체 또는 폐기 필요
23		강남	시설·설비	바닥 턱 시인성 확보 필요(넘어짐 방지)
24	도 로 환 경	목동	시설·설비	고속절단기 피복상태 불량
25		목동	경고표시	가스밸브 부근 시건상태 경고표시 부착필요
26	공동구	상계	보호구·장치	안전모 개인별 지급 및 관리(개인이름표 부착 등) 필요
27		개포	보호구·장치	노후안전모 교체필요
28			보건환경	신너 등 화학물질 위험표기 및 별도관리 필요
29		상암	보호구·장치	안전모 개인별 이름표 부착 필요
		목동	보호구·장치	안전모 개인별 이름표 부착 필요
		여의도	보호구·장치	안전모 개인별 이름표 부착 필요
30	주 차 시 설	동부	기계·기구류	이동식 콘센트 상태불량
31		중부	보호구·장치	자재창고내 노후 안전모 폐기(현지시정 完)
32			보호구·장치	펌프실 벽면 앙카 돌출부 제거 및 상부 머리부딪힘 방지 조치필요
33		서부	보호구·장치	우수탱크실내 MCC판넬 외함접지 탈락
34			기계·기구류	사무실내 전기콘센트 불량으로 교체필요
35	교 통 시 설	지상상가	보호구·장치	옥상 공조기 냉각탑 트레이접지 불량
36		훈련원	기계·기구류	공조기 주변 노후차단기 교체 및 안전덮개 설치 필요

붙  임 - 2

2018년 3/4분기 산업재해예방 점검일정 결과

점검일정	점검부서	사 업 장	점검자
8.16(목)	공동구관리처	공동구(가락,개포,상계)	최상훈, 명예산업안전감독관
8.17(금)		공동구(상암,목동,여의도)	임아롬, 명예산업안전감독관
8.20(월)	상가운영처	명동지하도상가	도재영, 명예산업안전감독관
8.21(화)		을지로지하도상가	임아롬, 명예산업안전감독관
8.27(월)		강남터미널지하도상가	도재영, 명예산업안전감독관
8.28(화)	주차시설운영처	동부주차관리소	박훈
8.29(수)	주차시설운영처, 교통시설운영처	중부주차관리소, 동대문주차장	도재영, 명예산업안전감독관
8.30(목)	교통시설운영처	동재문지상상가, 훈련원주차장	박훈, 명예산업안전감독관
9.3(월)	주차시설운영처	서부주차관리소, 강서차고지	박훈, 명예산업안전감독관
9.4(화)	상가운영처	영등포지하도상가	박훈, 명예산업안전감독관
9.5(수)	도로시설처	홍지문터널	박훈, 명예산업안전감독관
9.6(목)		구룡터널	시설안전팀장, 박훈, 명예산업안전감독관
9.7(금)	상가운영처	강남지하도상가	박훈, 명예산업안전감독관
9.10(월)	청계천관리처	청계천, 유지용수관리소	박훈, 명예산업안전감독관
9.11(화)	서울월드컵경기장운영처	장충체육관	최상훈
9.12(수)	서울어린이대공원	어린이대공원	박훈, 명예산업안전감독관
9.13(목)	도로환경처, 고척돔경기장운영처	도로환경처(목동), 고척돔경기장	박훈
9.14(금)	추모시설운영처	시립승화원	시설안전팀장, 박훈
9.17(월)	총무처, 추모시설운영처	청사(식당 등), 추모공원	박훈, 명예산업안전감독관
9.18(화)	상가운영처	종로지하도상가	도재영
9.19(목)	주차시설운영처, 장애인콜택시운영처	중랑차고지, 창동주차장, 창동관리팀	도재영
9.20(금)	서울월드컵경기장운영처, 상가운영처	월드컵경기장, 글로벌센터	도재영