서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 보고

1. 재난관리과-9255호(2018.10.5.)  『2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』와 관련입니다.

2. 동절기 대비 2018년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018.10.22.(월) ~ 11.9.(금) / 기간중 3일(팀별 1일)

나. 점검대상 : 공설소화전 2754호 등 245개소

다. 점검인원 : 진압1팀장 백선열 등 19명

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

↳ 소방행정과-10339호(2017.7.4.) 『교대제 근무자 소방활동 지침 개정사항 알림』 참조

↳ 일제점검 관련 비번근무 출동대기자 초과근무(09:00~13:00)

라. 안전책임자 : 센터장(각 진압팀장) 및 각팀 선임자

마. 내    용

○ 소방용수시설 점검 및 정비

○ 노후소화전(30년이상) 점검 및 등급 재분류

○ 다용도 제수변(소화전) 점검금지

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 정비(확인) 및 현행화

○ 소방용수시설 주변 도로 침하시 즉시 보고 및 안전조치 철저

○ 소방활동장애 주차구획선 파악 등

3. 행정사항

가. 소화전 개폐시 민원발생 방지 철저

나. 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

다. 각 팀 담당자는 점검결과를 붙임5에 의거하여 2018.11.9.(금)까지 각 팀 서무담당에게 보고하고, 반드시 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치하도록 현행화 할 것.

붙임 1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부

2. 소방용수 일제조사정비 및 점검 자체세부계획(수서) 1부

3. 119행정정보시스템상 각 센터별 소방용수시설 현황(2018.10월 기준) 1부

4. 비상소화장치 현황(2018.10월 기준) 1부

5. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부

6. 30년 이상 노후소화전(2018.10월 기준) 1부.  끝.

담당자	이현로		진압3팀장	최형모		119안전센터장	10/10 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-5345	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터(수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	leeshane1201@seoul.go.kr	/	부분공개(5)