자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	수암사 증압장 원격감시제어반 보호용 구조물 시공 협조요청

1. 수암사 증압장 원격감시제어반 설치 관련, 현 위치는 집중호우시 산사태 등 사면붕괴의 우려가 있어 기전시설물의 피해를 막기 위한 보호용 구조물(옹벽, 배수로)을 기전시설물과 이격거리(1~2m)하여 시공 요청 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 보호용 구조물 규격 및 외형도

원격감시제어반 보호용 구조물 규격	원격감시제어반 외형도

끝.

	시설관리과장
주무관	박정민		시설관리과장	10/11 변재홍
협조자
시행	시설관리과-18285	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02-3146-3417	/전송	02-3146-3439	/	jmp7019@seoul.go.kr	/	부분공개(5)