문서번호	시설관리과-18797
결재일자	2018.10.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
한규수		이연창	10/15 박은선
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고(NO.4)

[2018년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사]

2018. 10.

시설물 점검결과 조치계획 보고(NO.4)

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은 사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2018. 10. 15.

보고자 : 지방시설주사보  한규수

현장점검

현장조사일 : 2018.10.02. ~ 10.12.

정비내용 : 노후밸브 및 철개높이 조절(9개소)

점  검  자 : 한규수, 최은호, 김동복

노후밸브 현황 및 정비계획

※ 노후밸브 교체 4개소, 소화전 교체 5개소

연번	위 치	시설물명	규격 (㎜)	점검 내용	정비계획	비 고
*	**********	***	***	****	*****
*	**********	****	***	****	*****
*	**********	****	***	****	*****
*	*********	***	***	****	*****
*	*******	***	***	****	*****
*	*******	****	***	****	*****
*	*******	***	***	****	*****
*	*******	****	***	****	*****
*	*******	***	***	****	*****

조치의견

시설물 설치 및 보수공사 시공업체에 작업지시코자 합니다.

붙  임 : 현장사진 및 위치도 1부.  끝.