좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	가락시영아파트 주택재건축 정비사업
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	34-5(심의)	심의결과	보 고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토 ․ 확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 건축물 장식조명의 설치 상세 자료를 보완하고, 단지 전체가 조화로운 장식 조명계획이 되도록 재검토 해 주시기 바랍니다. - 대상지 규모에 비해 수량이 적은 조경부 조명계획을 재검토하고, 수목 및 시설물을 고려한 상세 조명계획을 수립해 주시기 바랍니다. - 주출입구, 문주, 근린생활 시설, 휴게공간, 수경시설, 운동시설, 통경축 등은 빛의 위계를 적용한 용도별 적합한 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원 조명계획은 단지 내 조명과 조화를 이룰 수 있도록 전체적으로 고려해 주시기 바랍니다. - 공원의 과도한 용량의 등기구는 적정 용량과 높이로 조정해 주시기 바랍니다. - 25W 용량의 가로등은 야간 이용자 안전을 위해 용량을 상향조정 해 주시기 바랍니다. 끝.