좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	낙원상가 공용공간 개선사업
신청기관	서울시 역사도심재생과
심의번호	34-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 저층부에서 보았을 때 광원의 노출로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 하고, 바닥면 균제도가 향상될 수 있도록 설치 방법 등을 검토해 주기기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.