	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	네트워크 장애 발생에 따른 전수조사 조치 결과 보고

1. 관련근거

가.2018년도 소방재난 업무가이드 안전지원행정편 10 『네트워크 접근통제 운영        및 관리』

나.20418년도 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 14 『재난대비 긴급구조 대응    체계 확립』

2. 위와관련 우리서 예방과 및 행정과에서 사용중인 일부 IP전화기에서 통화중 끊김 현상을 비롯한 일반전화 통화시 장애가 발생되어 민원품질평가를 비롯한 행정업무 처리에 문제점이 발생되어 전수조사 결과 및 전문 의견서를 붙임과 같이 보고합니다.

연번	과(단)별	팀 별	장애내용	조치결과	비 고
1	소방행정과	행정팀/장비팀 (일부)	통화중 끊김	노후 허브 교체(예방과)	네트워크 대표 박귀남 의견서 참고 10.12(금)전수조사
2	재난관리과	대응총괄팀 (일부)
3	예방과	예방팀/위험물안전팀 검사지도팀(전체)
4	현장대응단	지휘팀/진압대/구조대	발생되지 않음

붙임 의견서 1부.  끝.

담당자	박용만		지휘2팀장	이연우		현장대응단장	10/15 조경현
협조자
시행	현장대응단-6399	(		)	접수		(		)
우	02024	중랑구 신내로 183 중랑소방서 2층 종합상황실	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-3423-0119	/전송	02-3421-3911	/	22743@seoul.go.kr	/	대시민공개