위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	84. 국회의원 요구자료 보고(권은희, 이진복, 김병관 의원)

1. 예방과-26152(2018.10.16.)호『국회의원 요구자료 제출(권은희, 이진복, 김병관 의원)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 국회의원 요구자료를 다음과 같이 보고합니다.

가. 권은희 의원(화재경계지구 소방특별조사 실적 및 불량 세부내역 (2015 ~ 2017))

: 화재경계지구 대상 없음.

나. 이진복 의원(터널 세부내역 및 소방시설 설치 현황)

: 터널 대상 없음

다. 김병관 의원(복합건축물 소방특별조사 결과 (2014. 1. 1.~ 2018. 9. 30.))

: 총 433개 대상(양호 403, 불량 30)

붙임  1. 84. 화재경계지구소방특별조사(권은희 의원) 1부.

2. 84. 국도터널소방시설(이진복 의원) 1부.

3. 84. 국회의원(김병관) 요구자료 작성서식(복합건축물 소방특별조사결과) 1부. 끝.

	도봉소방서장
담당자	안수석		검사지도팀장	이승오		예방과장	10/16 이상일
협조자
시행	예방과-11692	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-6981-8141	/전송	02-6981-8038	/	scyms83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)