자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	교체장애수전 정비 의뢰

1.  수도계량기 장애수전 처리지침 3호 가목 정비의뢰 관련입니다.

2. 수도계량기를 교체하고자 하였으나 아래와 같은 사유로 교체하지 못한 수전이 있어 정비요청하오니, 빠른 시일내 정비 후 그 결과를 현장민원과로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 교체불가 수전내역

고객번호	주 소	수용가명	기물번호	구경	교체불가 사유
8376988	************** *************	***	************	15mm	심도
3053293	******************************	***	***********	15mm	심도
8192624	************** ************	***	***********	15mm	밸브고장
8402714	**************** ************	***	***********	15mm	심도
32665541	************ ************	***	***********	15mm	심도
2976862	*************** ***********	***	************	15mm	밸브고장
3136207	****************************************	***	************	15mm	공간협소
8191877	************** ************	***	************	15mm	공간협소

끝.

	현장민원과장
주무관	김태영		현장민원과장	10/16 지선병
협조자
시행	현장민원과-16483	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-2916	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)