		강동수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보 (문자전송)

고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장 방문하여 아래와 같이 수질검사를 실시하고 수질검사표를 배부하였으며, 처리결과를 고객님 휴대전화 문자 전송하여 민원완료하고자 합니다.

성명	********************
주소	*****************************
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		주무관		성명 :	강원진		채수일자		2018년 10월 17일
검사일자	2018년 10월 17일							처리일자		2018년 월 일
검사결과	구분	pH		잔류염소			탁도		철		구리	판 정
	기준	5.8-8.5		4.0mg/L 이하			0.5NTU 이하		0.3mg/L 이하		1mg/L 이하
	결과	7.2		0.11			0.18		0.04		0.03	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과
단순수질	서울시 상수도행정에 협조해 주신 고객님께 감사드립니다. 고객님 댁 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하오니 안심하시고 음용하시기 바랍니다. 기타 문의 사항이 있으실 경우 강동수도사업소 강원진 (☎3146-5049)으로 연락주시면 성심성의껏 도와드리도록 하겠습니다.

끝.

주무관							강원진				수질팀장					代임태섭					행정지원과장					10/17 박성주
협조자
시행			행정지원과-16645										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소																/
전화		3146-5051							/전송			3146-5078					/														/	부분공개(6)