＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	시설물 환경정비 요청

1. 시설관리과-18557(2018.10.17.)호와 관련입니다.

시설명	지적사항	조치사항	비 고
일원배수지	배수지 입구 ↔ cctv카메라 구간 점검로 미조성	시설물 점검로 조성
일원아리수올림터	공사자재(배관,밸브 등) 정리 미흡	자재 정리 및 덮개 설치

2. 상수도 시설물 순회점검 결과 아래와 같은 지적사항이 있어 통보하오니 조치 후 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 점검 사진  1부.

2. 점검결과 보고서 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	노혜인		기전팀장	손병대		시설관리과장	10/18 편병률
협조자
시행	시설관리과-18700	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4916	/전송		/		/	대시민공개