시설물 점검사진

일원배수지: 출입문에서 ↔ cctv구간 시설물 점검로 미설치

일원아리수 올림터 : 공사자재 적재 정리 미흡