문서번호	재생협력과-15375
결재일자	2018.10.21.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		재개발관리팀장	재생협력과장
한인식		서세환	10/21 진경식
협 조
	조합운영개선팀장			양돈욱
	주무관			정동훈
	주무관			이성열

<2018년 추석대비>재개발정비사업 공사장 안전점검 및 연휴 재난대비 결과 보고

2018. 10.

도시재생본부

(재생협력과)

<2018년 추석대비>

재개발정비사업 공사장 안전점검 및

연휴 재난대비 결과 보고

2018년 민족명절 추석을 대비하여 주택재개발정비사업 공사장에 대한 안전사고 예방을 위해 시·구·외부전문가 합동 안전점검을 실시하고 연휴기간 재난 대비 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사장 안전점검

□ 관련 근거

❍ 정비사업 공사장 취약시기(추석)대비 안전점검 추진계획
(도시활성화과-10328호, ’18. 9. 12.)

❍ 2018년 재개발정비사업공사장 추석대비 안전점검 계획 통보
(재생협력과-13298호, ’18. 9. 12.)

□ 점검 개요

❍ 점검기간: 2018. 9. 10.(월) ~ 9. 21.(금), 2주간

❍ 점검대상 및 방법

점검대상(총 19개소)			점 검 방 법	비 고
중점관리 대상	철거공사	3	○ 시·구·외부전문가 합동점검 실시	총 4개소 점검
	굴토공사	1
일반관리 대상	골조공사	12	○ 자치구 자체 점검실시 (자체판단에 의해 전문가 참석점검)
	마감공사	3

❍ 점검일정

점 검 일	구 역 명	외부전문가(기술사)
***************	**********	************
***************	***********
***************	**********************	************

*****************************************

□ 점검 결과

❍ 투입인력 현황

(단위: 명)
계	외부전문가	시 공무원	구 공무원	시공사	감리자
**	*	*	*	*	*

❍ 지적(보완)사항 및 조치결과

분야별 지적사항 점검대상			조치완료 / 지적(보완)사항 (건)
구분	구	구역명	일반 사항	기초지반 절토부, 굴착사면	굴토 공사장	공사장 안전관리 시설	건설 기기	싱크홀	기타	계
**	***	***	*	***	*	***	*	*	***	***
	***	***	*	*	*	***	*	*	***	***
	**	***	*	***	*	*	*	*	***	***
**	**	***	*	*	*	***	*	*	***	***
*										*****

※ 세부점검 결과 붙임1(전문가 의견) 및 붙임4(자치구 조치결과) 참조

Ⅱ		연휴기간 재난대비

□ 비상연락망 구축

❍ 주택재개발 시·구 담당자 및 현장소장, 안전담당자, 추석 연휴기간 현장근무자 비상연락망 구축 완료

- 시·구 담당자 등 재개발정비사업 공사장 관계자는 재난 상황에 대비

□ 시공자 자체 안전관리

❍ 시공자는 자체 수립한 안전관리계획을 바탕으로 안전 업무에 임하고, 상주 현장근무자를 편성하여 현장관리 실시

- 추석기간에는 공사장 셧다운 등 실질적인 공사 진행은 하지 않으나  현장근무자를 편성하여 상황관리

· ************************

※ ******************************** 자치구 협조 요청

· 금년 추석 연휴기간 특이사항 없음

Ⅲ		향후계획

❍ 도시활성화과로 점검결과 송부

- 전문가 수당 등은 정비사업공사장 안전점검 총괄부서에서 지급

❍ 금회 지적사항 등은 재발방지를 위해 각 자치구 주택재개발부서로 전파

붙임  1. 2018년 추석대비 안전점검표 각 1부.

2. 2018년 추석대비 정비사업 공사장 안전점검 지적사항 1부.

3. 조치결과 자치구 회신 공문 각 1부.

4. 2018년 추석대비 재개발정비사업 공사장 안전점검 결과보고 1부.

5. 추석대비 비상연락망(‘18.9.) 1부.  끝.