좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	LS 용산타워 경관조명 계획
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	35-1(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 상부 장식조명 중 창문면 아크릴 마감재는 태양광에 의해 변색되지 않도록(변색될 경우 조명 색상이 외곡) 사전 검토를 권장합니다. - EX-01조명 기구가 라인조명으로 보이지 않도록 별도의 액세서리 설치를 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.