문서번호	도로보수과-9811
결재일자	2018.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		유태용	10/26 김용제
협 조

'18년 하반기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  10.

강서도로사업소

(도로보수과)

'18년 하반기 하자검사 결과 보고

우리과에서 시행한 시설공사 중 하자담보 책임기간내에 있는 공사에 대해 2018년 하반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 건설산업기본법제28조

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건)

□ 2018년 하반기 하자검사 시행 계획【도로보수과-9006호(2018.10.2.)】

Ⅱ		검사개요

□ 검사기간 : 2018. 10. 8. ~ 10. 19.

□ 검사대상 : ‘15년 불량맨홀 정비공사(연간단가)외 13건

계	2015년	2016년	2017년	비 고
14건	1건	5건	8건

□ 검사방법

❍ 직원을 2인 1조 편성하여 현장 육안점검

1조	2조	3조	4조
6급 정회곤, 7급 박성근	7급 김동민, 7급 오 권	6급 이종호, 8급 김경욱	6급 이옥휘, 공무직 심혁명,

❍ 점검 중 이상 발견시 사진 촬영 등 증빙자료 첨부

※ ‘16~’17년 관내 포장도로 굴착복구 공사는 하자검사 별도 시행

Ⅲ		검사결과 및 조치계획

□ 검사결과

❍ ‘17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 1개소(노면표시 탈락·마모)

❍ ‘15년 관내 포장도로 불랭맨홀 정비공사 : 3개소(맨홀 침하 및 파손)

❍ ‘16년 관내 포장도로 불랭맨홀 정비공사 : 2개소(맨홀 침하 및 파손)

❍ ‘17년 관내 포장도로 불랭맨홀 정비공사 : 2개소(맨홀 침하 및 파손)

□ 조치계획

❍ 계약상대자(시공사)에게 “하자보수 계획”을 수립하여 제출토록 하고, 하자보수토록 조치

① ‘17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 : 하자보수 완료

- 하자보수 요청[도로보수과-9487호, (2018.10.17.)]

- 하자보수 계획서 제출[G1810-21호, (2018.10.18.)]

- 하자보수 완료보고서 제출[G1810-27호, (2018.10.25.)]

② ‘15년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사

- 하자보수 요청[도로보수과-9790호, (2018.10.26.)]

③ ‘16년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사

- 하자보수 요청 [도로보수과-9789호, (2018.10.26.)]

④ ‘17년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사

- 하자보수 요청 [도로보수과-9787호, (2018.10.26.)]

❍ 하자검사 관리부 등 대장정리

붙임  1. 하자검사 조서 1부.

2. 하자보수 요청 공문 등 각 1부.  끝.