2018년 개포디지털혁신파크

겨울철 종합계획 수립 계획

2018.10.26. 경영기획팀

1		추진 개요

□ 2018년 겨울철 전망 분석

○ 기온은 평년과 비슷하겠고, 강수량은 평년과 비슷한거 많음.

○ 엘리뇨·라니냐 감시구역의 해수면온도는 겨울철동안 약한 엘니뇨를 유지할 가능성이 있음.

평균 기온 전망	강수량 전망
○ 평년(0.1~1.1℃)과 비슷 ○ 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 기온의 변화가 클 것을 예상 ○ 찬 대륙고기압의 확장시 기온이 큰 폭으로 떨어질 수 있음	○ 평년(67.7~97.3mm)과 비슷하거나 많겠음. ○ 찬 대륙고기압 확장시 지형적인 영향으로 많은 눈이 내릴때가 있겠음.

□ 추진기간 : 2018.11.15. ~ 2019.03.15. (4개월간)

□ 추진 방향

○ 겨울철 각종 재해 및 안전사고 사전 예방

- 제설, 한파, 화재 등 재난에 대비한 수방 자재 구축 및 장비 점검

- 동파, 화재 등을 대비한 시설물의 주기적인 안전점검 실시

◇ 중점 추진사항

○ 폭설 재난에 대비하여 현장을 중심으로 신속하게 운영되는 안전대책 수립

○ 틈새없는 사고예방을 위해 각 팀별 소통∙협업 강화

○ 현장 담당자가 실천할 수 있도록 절차와 안전을 중요시하는 문화 확립

2		분야별 세부 추진계획

① 제설대책 : 폭설 비상근무, 제설장비 및 인력 확보, 교통대책 수립 등

② 화재예방 : 겨울철 화재 예방활동, 시설물 안전점검 등

③ 한파대책 : 한파 상황관리, 시설물 동파 점검 등

④ 불편해소 : 겨울철 청소대책, 미세먼지 대응, 전염병 예방 등

⑤ 안전관리 : 동파, 화재 대비 시설물 사전 점검, 해빙기 점검 등

□ 제설대책

○ 강설대비 사전 준비

- 모래, 염화칼슘, 제설삽 등 제설대비 자재 및 장비 사전 점검 및 배치

- 인도, 차도 중심의 제설장비 배치(언덕구간 상시 점검 운영)

○ 대중교통 수단별 수송대책 수립

- 폭설발생시 출퇴근시간 변경을 통한 피해 최소화

□ 화재예방

○ 화재예방 소방안전 대책 수립

- 화재 예방활동 및 소방설비 점검

	화재 예방활동	소방설비 점검
점검시기	2018. 10. 29 ~ 11. 2	2018. 10. 22
점검대상	개포디지털혁신파크 시설물	소방기능작동점검
점 검 자	시설관리팀 외 외부전문기관	소방전문업체(대연소방)
점검내용	통신, 전기, 설비, 건축 등	소방설비 기능 작동점검

○ 화재 대비 모의 화재 훈련 실시

- 훈련시기 : 2018. 11. 22(예정)

- 훈련대상 : 개포디지털혁신파크 입주기관 전체

- 훈련내용 : 화재대비 모의 대피 훈련

□ 한파대책

○ 신속한 상황 전파 체계 구축

- 상황전파체계 : 재난상황 선제적 대응 [시->재단->전직원, 붙임1 참조]

- 비상근무체계 : 5단계 대응단계 [붙임2 참조]

관 심 (평시)	→	보 강 (강설예보)	→	1 단 계 (강설예보)	→	2 단 계 (대설주의보)	→	3 단 계 (대설경보)

※ 3단계 발령시 행정지원, 복구인력 대폭 보강

○ 상하수도 등 동파 대비

- 11월 중 외부 상수도 배관 퇴수 조치

- 빈번한 동파 지역 상시 점검 및 단열성능 확보

○ 외기 차단 지속 순찰

- 창문, 출입구 등 상시 닫힘상태 확인, 순찰 중 지속 점검 실시

□ 입주기관 불편해소

○ 에너지 안정공급

- 급격한 에너지 사용으로 인한 고장, 중단을 대비한 에너지 절약 홍보

○ 안전사고 사전 예방

- 제설작업시 보행로 우선 확보 및 미끄럼 주의 안내판 설치

- 화장실 동파 방지를 위한 난방 가동 및 보온, 청결 유지

- 재난 대비 에너지 절약 홍보

□ 안전관리

○ 시설물 에너지 절약 대책

- 전기분야 : 첨두부하 관리, 불필요 전등 소등, 플러그 뽑기 등

- 가스,전력: 실내 적정온도 유지(18~22℃)

- 기타분야 : 전 직원 내복입기, 무릎담요 사용 등 에너지 절약 권장

○ 시설물 안전점검

- 전열기 사용 누전 및 과전류 차단 등 안전점검

- 난방 및 급수시설 가동상태 확인 등

- 화장실 라지에이터, 순간온수기 가동 등

- 누수 취약개소 건축시설 유지보수, 제설 자재 및 장비 관리 등

○ 미세먼지 대응 계획

- 서울시 미세먼지 대응에 따른 적극 참여

3		행정사항

○ 겨울철 종합대책에 의거 동절기 대비 준비 업무 철저

○ 비상연락체계 정비, 윤관기관 협조체계 강화, 비상상황 발생시 신속한 보고체계 확립 철저

○ 상황 발생시 상황근무자는 신속한 응소 및 정위치 근무 철저

○ 재단 재난안전대책본부에서 전사적 차원의 인력 및 장비지원시 원활한 협조 및 지원

○ 재난대책 근무 발령에 따른 근무시 재단 방침에 의거 지급 또는 보상

붙임1		파크 내 재난대응 안전관리 체계

□ 재난 안전 대책 본부 조직도 및 비상연락망

시설관리팀 긴급 연락처
02-570-4691
					재난안전대책본부장 이치형							기획조정실장			김성진
					02-570-4600							02-570-4612
												디지털사업본부장		이정우
					안전관리자 류진현							02-570-4613
					02-570-4622
현장대응반				의료지원반				대피유도반				현장복구반
경영기획팀		이상돈		디지털정책팀		김은영		디지털산업팀		이정우		디지털교육팀			최태웅
02-570-4620			2	02-570-4630				02-570-4640				02-570-4650
시설팀		강성철						미화팀		김용철		보안팀			박연순
02-570-4691								02-570-4694				02-570-4693

□ 재해(사건∙사고)발생시 보고체계

상황 발견자
경비실, 방재실			안전관리자			경영기획팀장
비상대기조 활동			재난 대책 본부 구성			기회조정실장
시설소장						재난대책 본부장
방송전파 (방송실)

붙임2		단계별 상황실 근무기준 및 행동요령

구분	판단기준	근무 형태		주요 업무
		재난 안전 대책 본부	시설관리팀
평시	-	예방활동	일반 근무	상시 점검, 예방활동
보강 (주의)	강설예보 (강설확률 30%이상, 기온 2℃미만) 적설량 1cm 미만 예보시	평일 주간 :현장관리 부서 근무 (평일 야간, 주말 휴일 없음)	일반 근무	상황 파악활동 취약지역 점검
1단계 (주의)	강설예보 (적설량 1~5cm 미만 예보시)	평일 주간 : 현장관리 부서 근무 (평일 야간, 주말 휴일) : 당직자 1명 (현장상황에 따른 근무시간 조정)	◦평시근무 - 시설 1명 - 경비 2명	24시간 상황 유지 순찰활동 유지
2단계 (경계)	대설주의보 (적설량 5cm 이상 예보시)	◦재난안전대책본부 기본 운영 - 지휘 : 경영기획팀장 - 근무 : 팀별 1명 이상 ◦초동 대응체계 돌입	◦ 기본근무 - 시설 2명 - 경비 2명	취약지역 상시 순찰 폭설 예방 및 정리 재난 홍보
3단계 (심각)	대설경보 (적설량 10cm 이상 예보시)	◦재난안전대책본부 부분 운영 - 지휘 : 기획조정실장 - 근무 : 팀별 2명 이상 ◦수방 대응체계 돌입 (현장상황에 따른 대책본부장 근무)	◦비상근무 - 시설 2명 - 경비 3명 - 미화 2명	취약지역 집중 강화 수해복구 지원 홍보 및 민원 처리

붙임3		유관기관 협조제체

강남수도사업소			서울디지털재단 재난안전대책본부				가스안전공사
3146-4843			570-4600				3404-3920
강남경찰서			서울시 재난 안전대책본부				한국승강기안전공단
3497-3555			726-2010~5				3444-9600
수서경찰서			강남구재난 안전대책본부				한국전기안전공사
2155-9324			3423-6613~6				3404-3920
강남소방서			개포동역				한국전력(강남지점)
553-0109			3412-4418				6445-5278
동부도로교통사업소			강남구도시관리공단				KT(강남)
2040-0372			2176-0534				546-0060
군부대(2089부대)							서울의료원
5577-0114							3430-0249
대한적십자사							삼성의료원
3705-3705							3410-3141

붙임4		제설장비, 자재 현황

구분	장비명	규격	비고
제설 장비	염화칼슘	40kg	2포(10포 추가예정)
	눈가래		8개
	눈삽		10개
	대빗자루		8개
	플라스틱 대빗자루		10개
수방 장비	수중 배수 펌프	220V, 360W	1대
	휴대용 손전등	600ml	9개
	엔진양수기	2인치	1대
	농공업펌프	최대양수 1,700L/hr	1대
	수중펌프	80L/min	1대
	코어드릴	800rpm	1대
구조 장비	타이거 로프	12mm	200m
	사다리	A형	3개
	안전벨트	산업용	2개
	들것	구급용	1개
	삽	비상용	20개
	테이블윈치	양중 300kg이상	1대

붙임5		상황보고서

상황보고서 (201 . . .)	결재	담당	팀장	실장
□ 기상현황 ∘ 적설량 ∘ 특보 및 비상근무 ∘ 금일기상예보
□ 근무인원
□ 피해상황 ∘ 인명피해 : ∘ 재산피해 : ∘ 기 타 :
□ 응급조치사항 ∘ 조치사항 : ∘ 동원사항 : ∘ 기 타 :
□ 특이사항 ∘ 피해원인 : ∘ 피해장소 : ∘ 피해개요 :