좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	LS 용산타워 경관조명 계획
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	35-1(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 상부 장식조명 중 창문면 아크릴 마감재는 태양광에 의해 변색되지 않도록(변색될 경우 조명 색상이 외곡) 사전 검토를 권장합니다. - EX-01조명 기구가 라인조명으로 보이지 않도록 별도의 액세서리 설치를 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	효창공원 주변 걷고 싶은거리 조성사업
신청기관	용산구청 토목과
심의번호	35-2(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지 주․야간 환경을 분석하고, 거점별 필요한 조명시뮬레이션 자료를 보완 해주시기 바랍니다. - 효창공원 주변에 대한 특화된 조명계획(사업 콘셉트와 부합하는)으로 재검토 해 주시기 바랍니다. - 열주등은 장소별 설치 목적에 맞는 계획이 되도록 재검토 해 주시기 바랍니다. - 가로등 라인바 조명에 의한 눈부심이 발생할 우려가 있어 재검토해 주시기 바랍니다. - 수목의 종류 및 수량을 검토하여 수목 투사등 설치 계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 담장 지중 조명은 눈부심 방지를 위해 비대칭 배광을 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업
신청기관	성북구청 주거정비과
심의번호	35-3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 숭인로 보도측 조도 시뮬레이션, 단지 내 조경계획 및 공간, 시설물을 반영한 조명계획, 공원의 조경 및 시설물을 고려한 조명계획(공원등 용량 하향조정)을 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명 계획이 있을 경우 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	금천구 안양천 횡단보도교 경관조명 계획
신청기관	금천구청 도로과
심의번호	35-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 장식조명의 색상은 원색 사용을 지양하고, 색상 변화 속도를 느리게 연출해 주시기 바랍니다. - 연계성을 위해 연결되는 기존 보도육교의 조명계획을 추가적으로 검토해 주시기 바랍니다. - 주탑부 투광등으로 인해 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양재대로 대모지차하도 설치계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	35-5(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	청담동 공동주택 조명계획
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	35-6(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송정로 가로등 개선사업(서면심의)
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	35-8(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 송정로와 연결되는 도로와 야간 빛환경이 조화롭도록 설치 해주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 16.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	돈의동 새뜰마을 빛환경 개선서업
신청기관	종로구청 도로과
심의번호	35-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 25W 용량의 등기구 교체로 어두워 야간 이용자 안전의 문제가 발생하지 않도록 사전 검토 후 시설해 주기기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것). 끝.