문서번호	기획관리과-9570
결재일자	2018.11.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박아름		김안철	11/01 김현규
협 조

소방시설 종합정밀점검 결과보고

2018. 11.

데  이  터  센  터

(기획관리과)

소방시설 종합정밀점검 결과보고

우리 센터의 소방시설 종합정밀점검 결과를 보고하고, 지적사항을 정비하여 소방시설의 성능을 확보하고 신뢰도을 제고하고자 함.

□ 주요 소방시설 현황

설비명	용량·형식	수량	설비명	용량·형식	수량
분말소화기	3.3~20kg	84	하론헤드	20A	56
하론소화기	3~4.5kg	38	하론패키지	20~50kg	5
옥내 소화전	40A	14	화재감지기	열,연기	187
스프링클러	습식,준비작동식	605	유도등	피난구,통로	76

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 10. 8.(월) 9:00~18:00

○ 점검대상 : 소방시설 전반(소방시설물 20종 1,473개 등)

○ 점검내용

- 소방시설의 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전기준 등 소방관련 법령에서 정하는 기준에 적합 여부 점검

- 점검사항 및 세부점검방법은 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」별지 제3호 서식의 「소방시설 종합정밀점검표」에 따라 실시

○ 점검방법 : 소방시설 관리업자(유지보수업체 : ㈜한화이엔지)의 기술 인력이 대상시설에 대한 전수 점검

□ 점검결과

○ 전반적으로 화재안전기준 등 소방관계법령에 적합하게 소방시설이 설치, 관리되고 있음

- 지적사항 : 소화설비 보수 등 총 8건

구분	지적사항	조치방법	소방관련법
****	*************************	**	**********
	**************************	**	******* ***
****	**********************	**	******* ***
	*************************************	**	******* ***
	************************************	**	******* ***
****	*******************	**	***** ****
	*************************	**	***** ****
	********************	**	***** ****

□ 향후계획

○ 지적사항에 대한 자체조치 실시 : 11.1 ~ 11.15

○ 점검 결과보고서 제출(점검일로부터 30일 이내) : 서초소방서

붙임  1. 2018년 소방시설 종합정밀점검 결과보고서 1부.

2. 소방시설 종합정밀점검 사진 1부.  끝.