＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	구역유량계 공급량 보고(강서 2018년 10월)

우리 사업소 2018년 10월 공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공급량 현황

구 분	공급량 증·감현황
	2017년 10월	2018년 10월	증·감량	증·감률
총 공급량	12,688,486	12,965,334	276,848	2.18%
1일 공급량 평균	409,306	418,237	8,266

붙임 : 구역유량계 공급량 현황 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이한수		기전팀장	이무규		시설관리과장	11/08 代문병희
협조자
시행	시설관리과-20483	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송		/		/	대시민공개