문서번호:신정119안전센터-4968

현장확인 결과보고서

부분공개(6)		결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
신정119안전센터-4968
□ 일 시 : 2018년 11월 6일			송춘흠	김명균	11/08 윤봉수
□ 대상명 : 조선행건물 공사장
□ 책임관 : 소방경 송춘흠
□ 철근콘크리트조, 지상14층 지하2층 연면적 2,036㎡(현재 공정률 43%)
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	공사장 임시소방시설 소화기등 비치됨
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	화기취급없음
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	대로변 위치 소방차량 부서 장애없음
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	현장소장(이주식)에게 일과시 자체 화재예방교육 및 안전사고 방지교육 철저토록 지도함