	양천소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방장비(나이트라인) 수리완료 보고

1. 목동119안전센터 – 1528(2014.04.22.)호〞소방장비(나이트라인)고장발생보고”

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리 운용중인 소방장비(나이트라인)에 대한 수리완료 내역을 아래와 같이 보고합니다.

품 명	조 치 사 항	비 고
나이트라인	기판 및 배터리 교환	교환수리업체: 경진인터내쇼날 (02-2238-2189)

끝.

	목동119안전센터장
담당자	이재호		3팀장	代임용호		119안전센터장	05/28 천광우
협조자
시행	목동119안전센터-1982	(		)	접수		(		)
우	158-872	서울 양천구 목5동 900-11	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	25975@seoul.go.kr	/	대시민공개