시민의 삶의 질 향상에 기여하는 복지공동체 서울을 열어갑니다.
		서울시복지재단
수신자		수신자참조
(참조)
제목	긴급 하자보수 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 도시기반시설본부에서 공사발주하여 귀 사에서 공사 완료한『도심권50+캠퍼스 및 복지타운리모델링 공사』와 관련하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제6조, 건설산업기본법 제28조 및 동법시행령 제30조 “별표4”의 규정에 의거 하자보수를 아래와 같이 요청하오니 신속하게 보수를 이행하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

가. 공 사 명: 도심권50+캠퍼스 및 복지타운리모델링

나. 공사기간: 2015.12.28 ~ 2016.11.21(준공검사일 2016.11.21)

다. 시공업체: 영광기제주식회사

(대표: 송석영/ 주소: 경기도 화성시 팔타면 노하길 347-6)

라. 시공내역: 저수조탱크 설치(PE코팅철판을 이용한 볼트조립식물탱크)

[종류:PDS패널형(사각형), 전체용량:76톤, 규격:5500W×7000L×2500H]

마. 하자내역: 물탱크 아래에서 누수 발생됨(이미지 참조)

저수조탱크 원안에 누수발생	누수부위 확대

바. 요청사항: 저수조탱크에서 누수가 발생되지 않도록 신속한 조치요망.  끝.

재단법인 서울시복지재단 대표이사

수신자

도시기반시설본부장(설비부장), 영광기제주식회사

★대리

기술지원팀장

경영기획실장

전결 08/17

협조자

시행

경영기획실-6743

(

2018.08.17.

)

접수

(

)

우

04147

서울 마포구 백범로31길 21  10F 서울시복지재단

/

http://www.welfare.seoul.kr

전화

02-6353-0243

/전송

02-6353-0221

/

pjpil8337@welfare.seoul.kr

/

공개