	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장수리 보수완료 보고(홍은)

1. 관련근거

가. 홍은119안전센터-4645(2017.11.5.)호 “소방용수시설 고장발생 보고 수정(홍은)”

나. 홍은119안전센터-4161(2018.10.10.)호 “2018년도 하반기 소방용수시설 일제      정밀점검 계획 보고”

2. 홍은119안전센터 하반기 소방용수 일제조사중 고장수리가 보수완료되어 붙임과 같이 보고합니다.

〇 확인대상 : 공소 3018호

붙임  현지 확인 검사 복명서(홍은) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	이재원		1팀장	심상언		119안전센터장	11/13 이보상
협조자
시행	홍은119안전센터-4653	(		)	접수		(		)
우	03698	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02)394-0571	/		/	부분공개(6)