문서번호	시설과-5274
결재일자	2018.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	김석광	11/14 김재균

『2018년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 완료보고

2018. 11.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2018년 전기설비 유지보수공사』

작업지시(4차) 완료보고

남산 및 산하공원 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시(4차)에

대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

개    요

공 사 명 : 2018년 전시설비 유지보수공사(연간단가)

계약업체 : ㈜세종이엔지  (대표 : 방석진)

공사금액(4차) :₩38,877천원

공사내역 : 용암천 간이화장실 전원 설치 등

관련근거

시설과-4835(2018.10.19.) : 작업지시(4차)

작업지시 내역

작업지시 대상	정비 물량	비고
계
용암천 간이화장실 전원 설치	ELP 30C 68M F-CV6㎟/1C 1137m 입선
후암산책로 공원등 교체 남산공원 산책로 공원등 교체	LED 등기구 50W 12개 LED 등기구 50W 4개
남촌놀이터 공원등 이설	공원등주 1본 이설 공원등주 1본 철거 설치 ELP 30C 28M F-CV6㎟/1C 57m 입선
낙산공원 화장실 전열 작업	방수콘센트설치 4개 누전차단기 3개
남산공원 노후 공원등분전반 교체	공원등 분전반 7회로 2면 공원등 분전반 14회로 2면
중랑캠핑숲 생태연못 인입공사	ST 28C 8M ELP 30C 10M F-CV10㎟/1C 72m 입선
중랑캠핑숲 돔화장실 전기공사	LED 등기구 20W 30개 방수콘센트설치 13개 스위치 3구 4개

작업물량

첨부 내역서 참조

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액은 설계변경 정산

붙임   1. 제4차 작업완료내역서 1부.

2. 제4차 작업사진 1부.  끝.