보  고  서

문서번호	급수운영과-28585
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수운영과장
	박준기	11/16 김정수
협조	주무관
	홍은철

건물명칭	다세대 주택
건물현황	건물주(대표자)	***	소재지	*****************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	1992
	건물용도	다세대	건물면적	249.81㎡	세대수	8
	건물구조	조적조
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하
	지 상	1	3	FRP	옥상	무
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 철거
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2018. 11.

조사자 :     시설7급   박 준 기

확인자 : 급수운영과장   김 정 수