강남구 대치동 롯데백화점(강남점) 안전사고조사서

Ⅰ		안전사고 개요

가. 발생일시 : 2018. 11. 14.(수) 23:10 ~ 23:30

나. 발생장소 : 서울특별시 강남구 도곡로 401(대치동 937)

다. 발생대상 : 롯데백화점 강남점

- 건물현황 : 양식 R/C조 스라브가 7/2층 연면적 : 22,592.46㎡

라. 사고유형 : 기타(기타)

마. 관 계 자 : 김용재(남,80년생) ☏ *************

바. 피해현황

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 없음

사. 동원자원

○ 인  원 : 57명(소방 57, 경찰 , 구청 , 전기, 가스, 기타)

○ 장  비 : 18대(지휘 1, 펌프 5, 탱크 6, 굴절 0, 구조 2, 구급 2, 기타 2)

Ⅱ		사고조사 개요

가. 조사일시 : 2018. 11. 14.(수) 23:10 ~ 23:30

나. 조 사 자 : 소방장 이상필, 소방장 김진영(보고서 작성자)  ※ 지휘관 소방경 정태진

다. 사고지점 : 서울특별시  강남구 도곡로 401(대치동 937)

라. 사고원인 : 비상발전기 가동

마. 사고개요

○ 롯데백화점 강남점 건물 내부 정전으로 인하여 비상발전기가 가동되어 발생한 연기를 화재로 오인하여 신고

Ⅲ		사고조사 결과

1. 사고경위 및 발생원인

가. 롯데백화점 강남점 관계인의 진술에 의하면 출동당시 건물내부에 정전이 발생하여 비상발전기가 가동되었다고 함

나. 비상발전기 가동으로 인해 발생한 연기를 지나가던 행인이 신고

2. 주요 조치사항

가. 소방 활동 사항

○ 23:11 대치동 롯데백화점 연기 화재접수 출동

○ 23:16 역삼대 현장도착 (옥상 연기 발생)

○ 23:17 지휘대, 삼성대 현장도착 / 현장안전통제선 설치

○ 23:17 역삼대 건물 관계인으로부터 비상발전기 가동 확인

○ 23:19 화재오인 처리

○ 23:25 비상발전기 가동으로 인한 옥상 흰연기 확인

○ 23:30 안전조치완료 및 현장활동 종료

나. 유관기관 활동사항 : 해당없음

Ⅳ		기타 사항

1. 대응활동 평가

가. 선착대(역삼대) 현장도착하여 상황파악 및 초기대응 실시

→ 현장도착즉시 옥내진입하여 상황파악 및 전파

나. 지휘대 현장안전 통제 실시 및 관계인(소방안전관리자) 확보

다. 관계인에 상황 설명 및 안전조치 완료

2. 시사점 및 재발방지를 위한 제언

가. 비상발전기 가동 등 건물 내·외부 연기가 발생하는 작업 시 119에 사전 신고토록 권고

나. 대형 판매시설 화재 및 안전사고 발생 시 유관기관과의 긴밀한 협조체계 구축.

→ 경찰(차량 및 인원통제), 가스·전기(시설안전점검)

3. 안전사고 조사자 및 조사활동 사항

○ 안전사고 조사자(소방장 김진영), 현장확인 및 주변 시설물 확인

4. 인명피해 세부 사항 : 인명 및 재산피해 없음

Ⅴ		현장사진

사진 1	출동 건물 전경	촬영날짜
○ 롯데백화점 강남점		’18. 11. 14.

사진 2	롯데백화점 옥상 굴뚝	촬영날짜
○ 흰연기 발생		’18. 11. 14.

사진 3	건물 내부 비상발전기	촬영날짜
○ 가동중인 비상발전기		’18. 11. 14.